## ceník2023_vše
cenová skupina
|  |  |  | ceník platný od |  | novinka | A | Zboží se standardní slevou
|  |  |  | 2023-09-06 |  | sleva | B | Zbožís se sníženou slevou o 50%
|  |  |  | s vyčíslením nových recyklačních poplatků platných od 01.01.2022 |  | zdražení | C | Zaváděcí cena
[7 empty] | cenová skupina |  | cena po slevě
EAN | ks/bal | obj.č. | Název | Typ výrobku | Popis | cena od 06.09.2023 | A |  | 0% | MC s DPH | doporučená minimální cena na e-shop s DPH | Skupina elektro zařízení | hodnota recyklačního poplatku za ks
8595689100414 | 1 | 0669 | BT015 | Bezdrátový Prostorový Termostat | Bezdrátový termostat se samoučením kódu. Analogové (potenciometr) provedení. Obousměrná FSK komunikace. Přijímač s průchozí zásuvkou a bezpotenciálovým výstupem, pro ovládání vytápění. | 1690 | A |  | 1690 | 2044.9 | 1635.92 | 5,72 | 0.68
8595689100209 | 1 | 0074 | TS11 WIFI THERM Profi | WIFI programovatelný termostat / časovač s zvětšenou přesností regulace teploty. | Režim -topení/chlazení/časový,časovač. Regulace teploty podle zvoleného prgramu. Až 16 naprogramovatelných změn v každém dni. Indikace stavů pomocí LED. Spíná až 16A ( 3680W). Zvolené funkce pokračujii při výpadku WIFI. Aplikace zdarma pro iOS,Androui a WIN10 v češtině. Záloha času při výpadku napájí 230VAC. | 990 | A |  | 990 | 1197.9 | 958.32 | 5,73 | 1.68
8594012223226 | 30/1 | 1116 | BZ11 černá | Bezdrátový zvonek - 230V AC | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - gong. Plynulá regulace hlasitosti Dosah na volné ploše 150 m, dosah v zástavbě cca 20 m. | 360 | A |  | 360 | 435.6 | 348.48 | 5.41 | 0.84
8595689100452 | 1 | 1124 | BZ11-21 černá | Bezdrátový zvonek síťový 1 × vysílač - tlačítko, 2 × přijímač | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - gong. Plynulá regulace hlasitosti Dosah na volné ploše 150 m, dosah v zástavbě cca 20 m. | 590 | A |  | 590 | 713.9 | 571.12 | 5.41 | 0.84
8595689100445 | 1 | 1122 | BZ11-12 černá | Bezdrátový zvonek síťový 2 × vysílač - tlačítko, 1 × přijímač | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysílač vyvolá jiný zvuk , pro rozpoznání místa odkud se zvoní. Dosah na volné ploše 100 m, dosah v zástavbě cca 20 m. | 490 | A |  | 490 | 592.9 | 474.32 | 5.41 | 0.84
8594012223493 | 1 | 6225 | BT32 wifi | Bezdrátový Termostat s WIFI ovládáním. | Bezdrátový Termostat BT32 doplněný o WIFI modul. Možnost nastavení teplot na dálku, zjištění aktuálních teplot a zapnutí (vypnutí) kotle. Termostat sám pošle varovnou SMS zprávu, při překročení limitních teplot. Aplikace zdarma pro:WIN10, Android, iOS https://www.elektrobock.cz/bezdratovy-termostat-s-wifi-modulem/p1799 | 4950 | A |  | 4950 | 5989.5 | 4791.6 | 5.73 | 1.68
| 1 |  | BZ31 | Bezdrátový zvonek vysílač-bateriový přijímač-230VAC | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 0,3VA Zvuk - 56 Melodií (jedna zvolitelná) + silná světelná signalizace Dosah na volné ploše 280 m. Regulace hlasitosti ve 4 úrovních- 0 až 90dBm Vysílač -IPX4 pro venkovní použití. Baterie 3V CR2032 je součástí balení. Sklíčko pro jmenovku. | 560 | A |  | 560 | 677.6 | 542.08 | 5.41 | 0.84
| 1 |  | BZ31-12 | Bezdrátový zvonek vysílač-bateriový 2* přijímač-230VAC 1* | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 0,3VA Zvuk - 56 Melodií (jedna zvolitelná) + silná světelná signalizace Dosah na volné ploše 280 m. Regulace hlasitosti ve 4 úrovních- 0 až 90dBm Vysílač -IPX4 pro venkovní použití. Baterie 3V CR2032 je součástí balení. Sklíčko pro jmenovku. | 690 | A |  | 690 | 834.9 | 667.92 | 5.41 | 0.84
| 1 |  | BZ31-21 | Bezdrátový zvonek vysílač-bateriový 1* přijímač-230VAC 2* | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 0,3VA Zvuk - 56 Melodií (jedna zvolitelná) + silná světelná signalizace Dosah na volné ploše 280 m. Regulace hlasitosti ve 4 úrovních- 0 až 90dBm Vysílač -IPX4 pro venkovní použití. Baterie 3V CR2032 je součástí balení. Sklíčko pro jmenovku. | 790 | A |  | 790 | 955.9 | 764.72 | 5.41 | 0.84
8594012223493 | 1 | 6225 | BT32 wifi | Bezdrátový Termostat s WIFI ovládáním. | Bezdrátový Termostat BT32 doplněný o WIFI modul. Možnost nastavení teplot na dálku, zjištění aktuálních teplot a zapnutí (vypnutí) kotle. Termostat sám pošle varovnou SMS zprávu, při překročení limitních teplot. Aplikace zdarma pro:WIN10, Android, iOS https://www.elektrobock.cz/bezdratovy-termostat-s-wifi-modulem/p1799 | 4950 | A |  | 4950 | 5989.5 | 4791.6 | 5.73 | 1.68
8595689100339 | 1 | 0029 | BZ30 | Bezdrátový síťový zvonek přijímač -1ks / vysílač 1ks | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - 56 Melodií (jedna zvolitelná) Dosah na volné ploše 180 m, dosah v zástavbě cca 25 m. Regulace hlasitosti ve 4 úrovních Vysílač odolný proti dešti-IP54 Světelná indikace na vysílači. Sklíčko pro jmenovku. | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8595689100353 | 1 | 0138 | CS3C-1B | Časový spínač | Pod vypínač, pro ventilátory. S funkcí spožděného zapnutí i bypnutí. | 275 | A |  | 275 | 332.75 | 266.2 | 5.41 | 0.84
8595689100278 | 1 | 0185 | LM-218A | Detektor CO oxid uhelnatý dle nové normy EN 50291-1:2018 náhrada za LM-201A | Digitální detektor CO s zobrazením hodnoty a zvukovou výstrahou. Zobrazení teploty v místnosti. Všechny popisy na krabičce v češtině. Indikace ukončení životnosti čidla Napájení bateriové 3*1,V tužka ( baterie součástí balení ). Životnost senzoru 10 roků s zvukovou indikací. | 595 | C |  | 595 | 719.95 | 575.96 | 5.69 | 0.42
8595689100070 | 1 | 0075 | TS11 WIFI THERM | WIFI zásuvka s telotním čidlem | ´-časový program -teplotní týdenní program -funce časovače ( stopky) -ruční ovládání spíná až 16A po nastavení je funkční i bez připojení na internet.´ | 595 | A |  | 595 | 719.95 | 575.96 | 5.73 | 1.68
8595689100124 | 1 | 0667 | PT14-P-WIFI | Programovatelný WIFI TERMOSTAT | Programovatelný digitální týdenní termostat pro: podlahové topení, přímotopy, sálavé panely. Výstup - relé 230V AC/16A. | 990 | A |  | 990 | 1197.9 | 958.32 | 5.73 | 1.68
8595689100087 | 1 | 0230 | BZ29 | Bezdrátový Zvonek s vysílačem bez baterie. |  |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0.84
není | 1 | 9001 | ISS02 | Indikátor síly signálu 433,92MHz | Indikační přístroj pro profesionály i kutily. Podle výšky (počtu) svítivých LED indikuje rušení nebo vysílání na frekvenci 433,92 MHz. | 660 | A |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.73 | 1.68
8594012226319 | 12 | 0106 | ELBO-073 | Bazénový Bezdrátový Alarm | Bezdrátové spojení bazén - siréna Nezávyslé na výšce vodní hladiny Možnost nastavení citlivosti na pohyb | 1590 | A |  | 1590 | 1923.9 | 1539.12 | 5.69 | 0.42
8594012220041 | 90 | 0541 | DR2-S | Dotykový regulátor bílý | Reguluje osvětlení ( žárovkové) na základě pouhého dotyku. | 413 | A |  | 413 | 499.73 | 399.784 | 5.41 | 0.84
8594012222045 | 90 | 0542 | DR2-S | Dotykový regulátor hnědý | Reguluje osvětlení ( žárovkové) na základě pouhého dotyku. | 413 | A |  | 413 | 499.73 | 399.784 | 5.41 | 0.84
8594012223042 | 90 | 0543 | DR2-S | Dotykový regulátor černý | Reguluje osvětlení ( žárovkové) na základě pouhého dotyku. | 413 | A |  | 413 | 499.73 | 399.784 | 5.41 | 0.84
8594012220515 | 90 | 0511 | DR2-SD | Dotykový a dálkový regulátor bílý | Reguluje osvětlení dotykem a IR signálem z dálkových ovladačů od TV. Určeno jen pro žárovkové osvětlení. | 575 | A |  | 575 | 695.75 | 556.6 | 5.41 | 0.84
8594012222519 | 90 | 0512 | DR2-SD | Dotykový a dálkový regulátor hnědý | Reguluje osvětlení dotykem a IR signálem z dálkových ovladačů od TV. Určeno jen pro žárovkové osvětlení. | 585 | A |  | 585 | 707.85 | 566.28 | 5.41 | 0.84
8594012223516 | 90 | 0513 | DR2-SD | Dotykový a dálkový regulátor černý | Reguluje osvětlení dotykem a IR signálem z dálkových ovladačů od TV. Určeno jen pro žárovkové osvětlení. | 585 | A |  | 585 | 707.85 | 566.28 | 5.41 | 0.84
8594012220539 | 90 | 0531 | DR2-ZD | Dotykový a dálkový regulátor bílý | Reguluje osvětlení dotykem a IR signálem z dálkových ovladačů od TV. Určeno jen pro žáovkové osvětlení. Funkce imitace přítomnosti ( v nočních hodinách nepravidelně zapíná světlo).. | 688 | A |  | 688 | 832.48 | 665.984 | 5.41 | 0.84
8594012222533 | 90 | 0532 | DR2-ZD | Dotykový a dálkový regulátor hnědý | Reguluje osvětlení dotykem a IR signálem z dálkových ovladačů od TV. Určeno jen pro žárovkové osvětlení. Funkce imitace přítomnosti ( v nočních hodinách nepravidelně zapíná světlo).. | 688 | A |  | 688 | 832.48 | 665.984 | 5.41 | 0.84
8594012223530 | 90 | 0533 | DR2-ZD | Dotykový a dálkový regulátor černý | Reguluje osvětlení dotykem a IR signálem z dálkových ovladačů od TV. Určeno jen pro žárovkové osvětlení. Funkce imitace přítomnosti ( v nočních hodinách nepravidelně zapíná světlo).. | 688 | A |  | 688 | 832.48 | 665.984 | 5.41 | 0.84
8594012220522 | 90 | 0521 | DR2-ID | Dotykový a dálkový regulátor bílý | Reguluje osvětlení dotykem a IR signálem z dálkových ovladačů od TV. Dokáže se naučit IR kódy z dálkových ovladačů od TV. Určeno jen pro žárovkové osvětlení. Funkce imitace přítomnosti ( v nočních hodinách nepravidelně zapíná světlo).. | 825 | A |  | 825 | 998.25 | 798.6 | 5.41 | 0.84
8594012222526 | 90 | 0522 | DR2-ID | Dotykový a dálkový regulátor hnědý | Reguluje osvětlení dotykem a IR signálem z dálkových ovladačů od TV. Dokáže se naučit IR kódy z dálkových ovladačů od TV. Určeno jen pro žáovkové osvětlení. Funkce imitace přítomnosti ( v nočních hodinách nepravidelně zapíná světlo).. | 825 | A |  | 825 | 998.25 | 798.6 | 5.41 | 0.84
8594012223523 | 90 | 0523 | DR2-ID | Dotykový a dálkový regulátor černý | Reguluje osvětlení dotykem a IR signálem z dálkových ovladačů od TV. Dokáže se naučit IR kódy z dálkových ovladačů od TV. Určeno jen pro žárovkové osvětlení. Funkce imitace přítomnosti ( v nočních hodinách nepravidelně zapíná světlo).. | 825 | A |  | 825 | 998.25 | 798.6 | 5.41 | 0.84
8594012220553 | 90 | 0551 | DR2-TD | Dotykový a dálkový regulátor | Pro řízení indukčních transformátorů a žárovek. | 688 | A |  | 688 | 832.48 | 665.984 | 5.41 | 0.84
8594012220560 | 90 | 0561 | DR2-MD | Dotykový a dálkový regulátor | Pro řízení elektronických transformátorů a žárovek. | 825 | A |  | 825 | 998.25 | 798.6 | 5.41 | 0.84
8594012220423 | 20 | 2541 | DR3-S | Regulátor v designu vypínačů Venus | Reguluje osvětlení ( žárovkové) . | 560 | A |  | 560 | 677.6 | 542.08 | 5.41 | 0.84
8594012220430 | 20 | 2511 | DR3-SD | Regulátor v designu vypínačů Venus | Reguluje osvětlení tlačítkem a IR signálem z dálkových ovladačů od TV. Určeno jen pro žárovkové osvětlení. | 660 | A |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.41 | 0.84
8594012220447 | 20 | 2521 | DR3-ID | Regulátor v designu vypínačů Venus | Reguluje osvětlení spinačem a IR signálem z dálkových ovladačů od TV. Dokáže se naučit IR kódy z dálkových ovladačů od TV. Určeno jen pro žárovkové osvětlení. Funkce imitace přítomnosti ( v nočních hodinách nepravidelně zapíná světlo).. | 990 | A |  | 990 | 1197.9 | 958.32 | 5.41 | 0.84
8594012220454 | 20 | 2551 | DR4-LED-S | Dotykový regulátor pro LED žárovky | Regulátor pro LED žárovky s možností regulace dotykem . | 880 | A |  | 880 | 1064.8 | 851.84 | 5.41 | 0.84
8594012220461 | 20 | 2561 | DR4-LED-IR | Dotykový regulátor pro LED žárovky s ovládání IR od TV | Regulátor pro LED žárovky s možností regulace dotykem, nebo dákovým ovladačem IR od většiny běžných televizních přijímačů. | 990 | A |  | 990 | 1197.9 | 958.32 | 5.41 | 0.84
8594012221116 | 156 | 0111 | CS1-1 | Časový spínač | Pro ventilátory. | 356 | A |  | 356 | 430.76 | 344.608 | 5.41 | 0.84
8594012221123 | 156 | 0112 | CS1-2 | Časový spínač | Pro schodiště, s blokováním. | 356 | A |  | 356 | 430.76 | 344.608 | 5.41 | 0.84
8594012221130 | 156 | 0113 | CS1-3 | Časový spínač | S blokováním. Zapne světlo po stisku tlačítka a samotný odpočet začne až po jeho rozpojení. | 356 | A |  | 356 | 430.76 | 344.608 | 5.41 | 0.84
8594012220034 | 120/20 | 0131 | CS3-1 | Časový spínač | Pod vypínač, pro ventilátory. | 250 | A |  | 250 | 302.5 | 242 | 5.41 | 0.84
8594012220027 | 120/20 | 0133 | CS3-1B | Časový spínač | Pod vypínač, pro ventilátory. S funkcí spožděného zapnutí i bypnutí. | 250 | A |  | 250 | 302.5 | 242 | 5.41 | 0.84
8594012220058 | 120/20 | 0132 | CS3-2 | Časový spínač | Pod vypínač, pro žárovkové osvětlení. | 250 | A |  | 250 | 302.5 | 242 | 5.41 | 0.84
8594012220065 | 120/20 | 0134 | CS3-4 | Časový spínač | Pod vypínač, dvouvodičový. | 250 | A |  | 250 | 302.5 | 242 | 5.41 | 0.84
8594012221352 | 120/20 | 0135 | CS3-4M | Časový spínač - multifunkční | 8 funkcí v jednom zapojení, dvouvodičový. | 275 | A |  | 275 | 332.75 | 266.2 | 5.41 | 0.84
8594012221369 | 120/20 | 0136 | CS3-4B | Časový spínač | Pod vypínač, dvouvodičový. | 275 | A |  | 275 | 332.75 | 266.2 | 5.41 | 0.84
8594012221376 | 90 | 0137 | CS3-16 | Časový spínač | Spínací prvek - relé 16A. 8 funkcí v jednom zapojení. Časové relé s možností přerušení - zpožděné vypnutí. Multi-časové relé s blokováním - zpožděné sepnutí. Zpožděné vypnutí bez možnosti blokování - "blikač". Impulzní relé - zpoždění vypnutí a sepnutí. | 350 | A |  | 350 | 423.5 | 338.8 | 5.41 | 0.84
8594012221475 | 100 | 0147 | CS4-16 | Časový spínač na DIN lištu | Digitální hodiny s týdenním programem. Maximální zátěž - 3680 W. Spínací prvek - relé 230V AC/16A. Montáž na DIN lištu. Záloha chodu více jak 100 hodin. | 363 | A |  | 363 | 439.23 | 351.384 | 5.41 | 0.84
8594012220072 | 30 | 0071 | CV701 | Čidlo vlhkosti | Zapne odsávání při zvýšené vlhkosti. Kvalitní provedení řízené mikroprocesorem. | 490 | A |  | 490 | 592.9 | 474.32 | 5.69 | 0.42
8594012221406 | 48/12 | 1146 | EMF-1 | Měřič spotřeby energie | Nejcitlivější přístroj na trhu. Měří U,I,cos fi, P, počítá hodnotu spotřebované energie. Zaznamená již odběr 0,2W. | 590 | A |  | 590 | 713.9 | 571.12 | 5.69 | 0.42
8594012221802 | 40 | 0180 | LM-102 | Autonomní hlásič kouře | Velké tlačítko TEST Bateriové napájení 9V - životnost baterie ca 1 rok Baterie součástí balení Akustická signalizace 95dBm a optická signalizace kouře Signalizace vybití baterie Funkce TEST pro kontrolu zařízení | 199 | A |  | 199 | 240.79 | 192.632 | 5.69 | 0.42
8594012221826 | 40 | 0182 | LM-107A | Autonomní hlásič kouře | Bateriový hlásič kouře s integrovanou batetrií s životností až 10 let | 390 | A |  | 390 | 471.9 | 377.52 | 5.69 | 0.42
8594012221086 | 20 | 0183 | LM-201A | Detektor CO oxid uhelnatý | Prodej ukončen. Nový typ LM-218A | 595 | C |  | 595 | 719.95 | 575.96 | 5.69 | 0.42
8594012221147 | 40 | 0184 | CN112 | Detektor vody ( zaplavení) | Zařízení indikuje vlkost na podlaze. Trojitý senzor zabraňuje náhodným poplachúm a zvyšuje spolehlivost. Baterié 9V je součástí balení. | 195 | A |  | 195 | 235.95 | 188.76 | 5.69 | 0.42
8594012221413 |  | 0141 | ZS1 | Zásuvka spínací | Prodej ukončen. |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0.84
8594012221420 | 48/12 | 0142 | ZS10 | Zásuvka spínací | 24-hodinová spínací zásuvka. Provedení elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimální čas sepnutí - 15 minut. Ovládaný fázový ("živý") vodič. | 119 | A |  | 119 | 143.99 | 115.192 | 5.41 | 0.84
8594012221437 | 48/12 | 0143 | ZS3 | Zásuvka spínací | Prodej ukončen. |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0.84
8594012221444 | 48/12 | 0144 | ZS4 | Zásuvka spínací | Týdenní spínací zásuvka. Odolná proti stříkající vodě. Provedení elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimální čas sepnutí - 1 hodina. Ovládaný fázový ("živý") vodič. | 275 | A |  | 275 | 332.75 | 266.2 | 5.41 | 0.84
8594012221451 | 48/12 | 0145 | ZSD-16 | Zásuvka spínací DIGITÁLNÍ | Programovatelná týdenní / denní spínací zásuvka. Pro každý den jiný program. Minimální časový úsek - 10 minut. Dlouhá záloha chodu bez napájení. Spinaný fázový ("živý") vodič. Do zásuvky 230V AC/16A. | 249 | A |  | 249 | 301.29 | 241.032 | 5.41 | 0.84
8594012222403 | 48/12 | 1141 | MH24 | Zásuvka spínací | 24-hodinová spínací zásuvka. Provedení elektro-mechanické. Do zásuvky 230V AC/16A. Minimální čas sepnutí - 15 minut. Ovládaný nulový vodič. Do zásuvky 230V AC/16A. | 89 | A |  | 89 | 107.69 | 86.152 | 5.41 | 0.84
8594012222472 | 48/12 | 1145 | DH7 | Zásuvka spínací DIGITÁLNÍ | Programovatelná týdenní / denní spínací zásuvka Pro každý den jiný program. Minimální časový úsek - 10 minut. Dlouhá záloha chodu bez napájení. Spínaný fázový ("živý") vodič. Do zásuvky 230V AC/16A. | 199 | A |  | 199 | 240.79 | 192.632 | 5.41 | 0.84
[5 empty] | Regulace vytápění |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8594012221499 | 25 | 0154 | TS01 | Analogová elektronická termo zásuvka | Jednoduché ovládání Spíná až 16A Přesné nastavení Automatický noční pokles teploty | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.73 | 1.68
8594012221703 | 25 | 0170 | TS05 | Tepelně spínaná zásuvka | Zásuvka nemá volbu časových programů. Digitálně nastavitelná teplota 3 až 39°C. Vhodná do prostor, kde požadujeme jednu stálou teplotu nebo hlídání místnosti proti promrznutí. | 490 | A |  | 490 | 592.9 | 474.32 | 5.73 | 1.68
8594012223295 | 1 | 0157 | TS06-E | Teplotně spínaná digitální zásuvka s externím čidlem teploty | Digitální zásuvka s externím čidlem teploty v délce 160cm. Vhodné nejen pro regulaci teploty v místnostech ale i pro například terária. Pro větší bezpečnost je použit galvanicky oddělený zdroj a čidlo s dvojitou izolací. | 660 | A |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.73 | 1.68
8594012221512 | 25 | 0151 | TS10 | Tepelně spínaná zásuvka PROGRAMOVATELNÁ | Teplotně a časově programovatelná zásuvka. 4 změny za den. Záloha chodu 50 hodin. Paměť EEPROM pro trvalé uložení programů a nastavení. | 580 | A |  | 580 | 701.8 | 561.44 | 5.73 | 1.68
8594012221505 | 25 | 0150 | TS20 | Tepelně spínaná zásuvka PROGRAMOVATELNÁ | Teplotně a časově programovatelná zásuvka. 6 změn za den. Záloha chodu 100 hodin. Paměť EEPROM pro trvalé uložení programů a nastavení. | 825 | A |  | 825 | 998.25 | 798.6 | 5.73 | 1.68
8595689100001 | 1 | 0158 | TS30 | Teplotně spínaná programovatelná zásuvka. | Programovatelný termostat v zásuvce. Speciálně navrženo pro časté odpojování 230VAC v systémech s nízkým a vysokým tarifem. | 890 | A |  | 890 | 1076.9 | 861.52 | 5.73 | 1.68
8594012221727 | 16 | 0172 | TS11 GST | GSM zásuvka s možností regulace teploty. | Funkce termostatu, protimrazová ochrana. Funkce alarmové ústředny. Možnost zapnutí prozvoněním. Automatické zasílání varovné SMS při překročení nastavených teplot. Nastavení přes PC nebo SMS. | 1990 | A |  | 1990 | 2407.9 | 1926.32 | 5.73 | 1.68
8594012229853 | 1 | 0076 | TS11 WIFI | WIFI bezdrátová zásuvka | Funkce časově programovatelné zásuvky. Zapnutí na určenou dobu. Trvalé ON/OFF | 395 | C |  | 395 | 477.95 | 382.36 | 5.73 | 1.68
8594012220508 |  | 0162 | HD03-BT | Digitální hlavice s bezdrátovým BlueToo ovládáním |  |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 1.68
8594012221628 | 27 | 0163 | HD13 | Hlavice Digitální termostatická-PROG. | Nová hlavice s tichým chodem. 8 časových změn v každém dni. | 590 | A |  | 590 | 713.9 | 571.12 | 5.73 | 1.68
8594012221635 | 27 | 0174 | HD13-L | Hlavice Digitální termostatická-PROG. | Nová hlavice s tichým chodem. 8 časových změn v každém dni. Podsvícený LCD - oranžový. | 660 | A |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.73 | 1.68
8594012221482 | 27 | 0175 | HD13-Profi | Hlavice Digitální termostatická-PROG. | Nová hlavice s tichým chodem. 8 časových změn v každém dni. Kovová montážní matice. Možnost připojení externího čidla teploty pro lepší regulaci. Možnost externího napájení. Podsvícený LCD - oranžový, kvalitní lithiové baterie. | 870 | A |  | 870 | 1052.7 | 842.16 | 5.73 | 1.68
8594012222113 | 1 | 9903 | Antivandal | ANTIVANDAL | Ochranný kryt pro hlavice řady HD03, HD13, HD23. Kryt chrání hlavici před poškozením a ukradením ve veřejných prostorách. | 250 | A |  | 250 | 302.5 | 242 |  | 0
8594012221642 | 1 | 0164 | RE-M | Redukce Myjava | Příslušenství k: HD10, HD20, PH-HD10, PH-HD20, HD03, HD23, PH-HD03, PH-HD23. | 190 | A |  | 190 | 229.9 | 183.92 |  | 0
8594012221659 | 1 | 0165 | RE-C | Redukce COTERM | Příslušenství k: HD10, HD20, PH-HD10, PH-HD20, HD03, HD23, PH-HD03, PH-HD24. | 190 | A |  | 190 | 229.9 | 183.92 |  | 0
8594012221666 | 1 | 0166 | RE-DRTD | Redukce Danfoss RTD | Příslušenství k: HD10, HD20, PH-HD10, PH-HD20, HD03, HD23, PH-HD03, PH-HD25. | 190 | A |  | 190 | 229.9 | 183.92 |  | 0
8594012221673 | 1 | 0167 | RE-D | Redukce Danfoss | Příslušenství k: HD10, HD20, PH-HD10, PH-HD20, HD03, HD23, PH-HD03, PH-HD26. | 190 | A |  | 190 | 229.9 | 183.92 |  | 0
8594012221680 | 1 | 0168 | RE-H | Redukce Herz | Příslušenství k: HD10, HD20, PH-HD10, PH-HD20, HD03, HD23, PH-HD03, PH-HD27. | 190 | A |  | 190 | 229.9 | 183.92 |  | 0
8594012221697 | 1 | 0169 | RE-G | Redukce Giacomini | Příslušenství k: HD10, HD20, PH-HD10, PH-HD20, HD03, HD23, PH-HD03, PH-HD28 | 190 | A |  | 190 | 229.9 | 183.92 |  | 0
8594012221055 | 15 | 0632 | PT01 | Termostat elektronický analogový | Jednoduchý termostat Vhodný pro starší lidi Možnost automatického nočního poklesu Může ovládat topení nebo chlazení Spínaný proud až 5A Baterie součástí balení / životnost až 2 roky | 425 | A |  | 425 | 514.25 | 411.4 | 5.73 | 1.68
8594012220348 |  | 0646 | PT02 | ELEKTRONICKÝ PŘÍLOŽNÝ TERMOSTAT | Řízení mikropocesorem Přesné nastavení požadované teploty Regulace 30C až 80C Nastavení hystereze 2C až 20C Dlouhodobá stálost nastavení | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.73 | 1.68
8594012225206 | 20 | 0644 | PT04 | Termostat elektronický připojení do sítě 230VAC | Elektronický termostat s možností automatického nočního poklesu teploty o 3C/8hodin Spíná až 16A-3680W vhodné pro přímotopy, infrapanely, sálavé panely, podlahovku. Reguluje v rozmezí 11C až 29C | 425 | A |  | 425 | 514.25 | 411.4 | 5.73 | 1.68
8594012222212 | 20 | 0645 | PT04-EI | Termostat elektronický připojení do sítě 230VAC s externím podlahovým čidlem | Elektronický termostat s možností automatického nočního poklesu teploty o 3C/8hodin Spíná až 16A-3680W vhodné pro přímotopy, infrapanely, sálavé panely, podlahovku. Reguluje v rozmezí 11C až 29C | 660 | A |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.73 | 1.68
8594012226012 | 16 | 0601 | PT10 | Prostorový Termostat | Čtyři teplotní změny na den. Protimrazová teplota 5°C. Každý den může mít jiné nastavení. Jednoduchá montáž. Výstup - relé max. 5A. | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.73 | 1.68
8594012225213 | 40 | 0621 | PT21 | Prostorový Termostat | Léty ověřená kvalita :-) Možnost volby hystereze 0°C až 1,5°C. TEST spínání kotle. Každý den v týdnu jiný program, 6 změn a 6 teplot v každém dni. režim dovolené až 99 dní. Paměť EEPROM pro uchování programu i bez baterií. | 900 | A |  | 900 | 1089 | 871.2 | 5.73 | 1.68
8594012224322 | 50 | 0622 | PT22 | Prostorový Termostat | Programovatelný termostat. Velký podsvětlený LCD. Pro všechny typy kotlů s vstupem ON/OFF. | 1165 | A |  | 1165 | 1409.65 | 1127.72 | 5.73 | 1.68
8594012220416 | 50 | 0647 | PT23 | Programovatelný termostat s dotykovým ovládáním | Programovatelný denní a týdenní termostat. 6 teplotních i časových změn v každém dni. Dotykové ovládání s světelnou i zvukovou indikací. Velký podsvětlený LCD. Bateriová provoz 2*1,5V ( tužka ). Pro všechny typy kotlů s vstupem ON/OFF. | 1390 | A |  | 1390 | 1681.9 | 1345.52 | 5.73 | 1.68
8594012224346 | 50 | 0636 | PT32 | Prostorový Termostat | Zdokonalená verze PT22. 3 typy regulace: hystereze, PI nebo PID. Možnost připojení modulů GSM (GST1, GST2) pro vzdálené ovládání pomocí SMS zpráv. | 1650 | A |  | 1650 | 1996.5 | 1597.2 | 5.73 | 1.68
8594012224360 | 24 | 0639 | PT32 GST | Prostorový Termostat s GSM ovládáním. | Termostat PT32 doplněný o interní GSM modul. Možnost nastavení teplot na dálku, zjištění aktuálních teplot a zapnutí (vypnutí) kotle. Termostat sám pošle varovnou SMS zprávu, při překročení limitních teplot. | 3950 | A |  | 3950 | 4779.5 | 3823.6 | 5.73 | 1.68
8594012220775 | 18 | 0642 | PT32 WIFI | Prostorový Termostat s WIFI ovládáním. | Termostat PT32 doplněný o WIFI modul. Možnost nastavení teplot na dálku, zjištění aktuálních teplot a zapnutí (vypnutí) kotle. Termostat sám pošle varovnou SMS zprávu, při překročení limitních teplot. | 3250 | A |  | 3250 | 3932.5 | 3146 | 5.73 | 1.68
8594012225190 | 50 | 0657 | PT52 | Prostorový Termostat s OT+ | Pokojový regulátor teploty s komunikací OT+. Komunikuje se všemi kotli , vybavenými komunikací OT+. | 1390 | A |  | 1390 | 1681.9 | 1345.52 | 5.73 | 1.68
8594012225176 | 50 | 0659 | PT59 | Prostorový Termostat s OT+ | Pokojový regulátor teploty s komunikací OT+. Velký bodový podsvícený LCD. 9 programů pro UT a 1 pro TUV. Tři typy ekvitermní regulace. Předčasné zapnutí vytápění. Letní režim regulace. | 2400 | A |  | 2400 | 2904 | 2323.2 | 5.73 | 1.68
8594012225183 | 50 | 0660 | PT59 X | Prostorový Termostat s OT+ | Shodné funkce s typem PT59. Doplněný o: Možnost připojení externího teplotního čidla. Možnost připojení GSM modulu pro vzdálené ovládání a automatické odesílání varovných SMS. Extrémně dlouhá záloha chodu hodin při výpadku napájení. | 3200 | A |  | 3200 | 3872 | 3097.6 | 5.73 | 1.68
není |  | 0652 | MS1 | Signalizace chyb kotle určeno pro PT59X | Sepne relé v případě, že termostat PT59 indikuje chybu provozu kotle. | 1225 | A |  | 1225 | 1482.25 | 1185.8 | 5.73 | 1.68
8594012226159 | 20 | 0615 | PT712 | Termostat pro podlahové topení. | Programovatelný termostat pro regulaci podlahového vytápění. 2 týdenní programy s 6 teplotními změnami na den. Podsvícený LCD. Nastavitelná hystereze. Záloha chodu při výpadku napájení 230V AC více jak 100 hodin. Design v provedení elektroinstalačních spínačů VENUS. | 890 | A |  | 890 | 1076.9 | 861.52 | 5.73 | 1.68
8594012226166 | 20 | 0616 | PT712-EI | Termostat pro podlahové topení + čidlo podlahy | Shodné funkce s typem PT712, ale doplněný o externí podlahové čidlo a funkce s tím spojené. | 1190 | A |  | 1190 | 1439.9 | 1151.92 | 5.73 | 1.68
8594012226173 | 20 | 0614 | PT713 | Termostat pro podlahové topení | Vyšší verze typu PT712. Doplněný o: 9 týdenních programů. Regulace typu hystereze nebo Pl. Volba sudý / lichý týden. Možnost nastavení limitních teplot. | 1200 | A |  | 1200 | 1452 | 1161.6 | 5.73 | 1.68
8594012226180 | 20 | 0617 | PT713-EI | Termostat pro podlahové topení + čidlo podlahy | Stejný jako typ PT713, doplněný o externí podlahové čidlo a funkce s tím spojené. | 1500 | A |  | 1500 | 1815 | 1452 | 5.73 | 1.68
8595689100322 | 1 | 0668 | PT715 | Programovatelný termostat s LED displejem a dotykovým ovládáním | Týdenní/denní program- až 6 teplotních změn za den. O-LED displej. Itelná hystereze 0,1 až 6C. Dotykové ( kapacitní) ovládání. Informace o hodinách provozu. Dětská pojistka-uzamčení kláves. Záloha chodu hodin při výpadku 230VA až 24hodin. Trvalé uložení všech parametrů a programů i bez napájení. | 1950 | A |  | 1950 | 2359.5 | 1887.6 | 5.73 | 1.68
8595689100063 | 1 | 0666 | PT715-EI | Programovatelný termostat s LED displejem a dotykovým ovládáním a teplotním čidlem do podlahy. | Týdenní/denní program- až 6 teplotních změn za den. O-LED displej. Itelná hystereze 0,1 až 6C. Dotykové ( kapacitní) ovládání. Informace o hodinách provozu. Nastavení mezních hodnot teploty podlahy. Dětská pojistka-uzamčení kláves. Záloha chodu hodin při výpadku 230VA až 24hodin. Trvalé uložení všech parametrů a programů i bez napájení. | 2250 | A |  | 2250 | 2722.5 | 2178 | 5.73 | 1.68
8594012226296 | 40 | 0623 | PT14 | Prostorový termostat | Jednoduchý digitální týdenní termostat pro: podlahové topení, přímotopy, sálavé panely. Výstup - relé 230V AC/16A. | 660 | A |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.73 | 1.68
8594012220584 | 40 | 0628 | PT14-P | Prostorový termostat programovatelný | Programovatelný digitální týdenní termostat pro: podlahové topení, přímotopy, sálavé panely. Výstup - relé 230V AC/16A. | 890 | A |  | 890 | 1076.9 | 861.52 | 5.73 | 1.68
8594012224995 | 40 | 0624 | PT14-HT | Prostorový termostat pro termoventily SEH01-230VAC | Jednoduchý digitální týdenní termostat pro: termoelektrické ventily SEH30.23/ SEH01 NC (230V AC). Výstup polovodič (bezhlučný provoz). PWM regulace. | 660 | A |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.73 | 1.68
8594012220591 | 40 | 0629 | PT14-P-HT | Prostorový termostat programovatelný pro termoventily SEH01-230VAC | Programovatelný digitální týdenní termostat pro: termoelektrické ventily SEH30.23/ SEH01 NC (230V AC). Výstup polovodič (bezhlučný provoz). PWM regulace. | 890 | A |  | 890 | 1076.9 | 861.52 | 5.73 | 1.68
8594012225008 | 20 | 0625 | PT14-HT-SEH | Prostorový termostat + termoventil SEH01-230VAC | Zvýhodněná sestava termostatu PT14-HT a termoelektrického ventilu SEH01/NC/230VAC. Výstup - polovodič 230V AC/0,2A. Pro řízení teplovodního podlahového topení nebo radiátorů. | 980 | A |  | 980 | 1185.8 | 948.64 | 5.73 | 1.68
8594012225091 | 18 | 0602 | BT102 | Bezdrátový Prostorový Termostat digitální | Bezdrátový termostat se samoučením kódu. Obousměrná FSK komunikace. Nové provedení staršího typu BPT10. | 1488 | A |  | 1488 | 1800.48 | 1440.384 | 5.73 | 1.68
8594012225084 | 18 | 0603 | BT012 | Bezdrátový Prostorový Termostat digitální | Bezdrátový termostat se samoučením kódu. Obousměrná FSK komunikace. Analogové (jednoduché) ovládání. Přijímač s průchozí zásuvkou a bezpotenciálovým výstupem. | 1113 | A |  | 1113 | 1346.73 | 1077.384 | 5.73 | 1.68
8594012225077 | 16 | 0613 | BT013 | Bezdrátový Prostorový Termostat digitální | Bezdrátový termostat se samoučením kódu. Analogové (potenciometr) provedení. Obousměrná FSK komunikace. Přijímač s průchozí zásuvkou a bezpotenciálovým výstupem. | 1690 | A |  | 1690 | 2044.9 | 1635.92 | 5.73 | 1.68
8594012225114 | 16 | 0610 | BT21 | Bezdrátový Prostorový Termostat digitální | Léty ověřená kvalita :-) Bezdrátový programovatelný termostat pro plynové kotle. Obousměrná FSK komunikace. Přijímač s průchozí zásuvkou a bezpotenciálovým výstupem. | 2438 | A |  | 2438 | 2949.98 | 2359.984 | 5.73 | 1.68
8595689100469 | 1 | 0519 | BT005 | Přijímač k BT21,BT31, | Náhradní díl - PŘIJÍMAČ. | 1219 | A |  | 1219 | 1474.99 | 1179.992 | 5.73 | 1.68
8594012224339 | 16 | 0656 | BT22 | Bezdrátový Prostorový Termostat | Bezdrátový termostat se samoučením kódu. FSK obousměrná komunikace. Dlouhý dosah, přijímač s průchozí zásuvkou a bezpotenciálním výstupem pro kotle. Barevné provedení bílé a oranžový podsvětlený LCD. | 2700 | A |  | 2700 | 3267 | 2613.6 | 5.73 | 1.68
8594012224414 | 16 | 6791 | BT22-3-5 | Bezdrátový Prostorový Termostat | Bezdrátový termostat se samoučením kódu. FSK obousměrná komunikace. Dlouhý dosah, přijímač s průchozí zásuvkou a bezpotenciálním výstupem pro kotle. Barevné provedení Antracit a oranžový podsvětlený LCD. | 2700 | A |  | 2700 | 3267 | 2613.6 | 5.73 | 1.68
8594012223486 | 1 | 0612 | BT23 RF | Bezdrátový termostat s dotykovým ovládáním | Programovatelný denní a týdenní termostat. 6 teplotních i časových změn v každém dni. Dotykové ovládání s světelnou i zvukovou indikací. Velký podsvětlený LCD. Obousměrná bezdrátová komuníkace. Bateriová provoz 2*1,5V ( tužka ). Pro všechny typy kotlů s vstupem ON/OFF. | 2950 | A |  | 2950 | 3569.5 | 2855.6 | 5.73 | 1.68
8594012224353 | 18 | 0638 | BT32 | Bezdrátový Prostorový Termostat | Shodné funkce s typem BPT22, doplněný o další programovatelné funkce pro zlepšení regulace. Možnost připojit modul GST1 i GST2 pro ovládání přes SMS zprávy. | 3250 | A |  | 3250 | 3932.5 | 3146 | 5.73 | 1.68
8594012224988 | 16 | 0641 | BT32 GST | Bezdrátový Prostorový Termostat | Bezdrátový programovatelný digitální termostat s PI, PID, HYS regulací a dalšími nadstandartními funkcemi. GST modul interní, pro vzdálené ovládání SMS zprávami. Alarmové hlášení při překročení limitních hodnot topení. | 4900 | A |  | 4900 | 5929 | 4743.2 | 5.73 | 1.68
8594012225138 | 16 | 0637 | BT37 | Bezdrátový Prostorový Termostat | Bezdrátový termostat se samoučením kódu. FSK obousměrná komunikace. Dlouhý dosah, přijímač s průchozí zásuvkou a bezpotenciálním výstupem pro kotle. Barevné provedení bílé a zelený podsvětlený LCD. | 4600 | A |  | 4600 | 5566 | 4452.8 | 5.73 | 1.68
8594012225053 | 18 | 6652 | BT52 | Bezdrátový regulátor s OpenTherm komunikací OT+ | Bezdrátový programovatelný regulátor pro moderní kotle s OpenTherm+ (OT+) komunikací. Na LCD se zobrazují i informace z kotle, jako jsou např. teplota vody, procenta výkonu kotle, venkovní teplota. | 2800 | A |  | 2800 | 3388 | 2710.4 | 5.73 | 1.68
8594012229907 | 1 | 0665 | BT52 WIFI | Bezdrátový regulátor s OpenTherm komunikací OT+ a WIFI ovládáním. | Bezdrátový programovatelný regulátor pro moderní kotle s OpenTherm+ (OT+) komunikací. Na LCD se zobrazují i informace z kotle, jako jsou např. teplota vody, procenta výkonu kotle, venkovní teplota. Všechny parametry je možné zobrazovat i nastavovat přes WIFI síť přes PC, nebo chytrý telefon. | 4950 |  |  | 4950 | 5989.5 | 4791.6 | 5.73 | 1.68
8594012225121 | 1 | 6702 | FRT7B2 | Bezdrátový Programovatelný Termostat. | Přehledný,podsvícený LCD Dosáh ca 200m na volné ploše / 20m v zástavbě. Provozní režimy MANU/AUTI/OFF/Dovolená, Krátkodobá změna teploty, Týdenní programování s 6ti změnami na den. Funkce OTEVŘENÉ OKNO. Programování po 10ti minutách a 0,5C. Nastavitelná HYSTEREZE 0,1C až 6C. | 1190 | C |  | 1190 | 1439.9 | 1151.92 | 5.73 | 1.68
8594012225060 | 18 | 0654 | BT57 | Bezdrátový regulátor s OpenTherm komunikací OT+ | Bezdrátový programovatelný regulátor pro moderní kotle s OpenTherm+ (OT+) komunikací. Na LCD se zobrazují i informace z kotle, jako jsou např. teplota vody, procenta výkonu kotle, venkovní teplota. | 4600 | A |  | 4600 | 5566 | 4452.8 | 5.73 | 1.68
8594012223509 | 1 | 6795 | BT725 WIFI | WIFI bezdrátový termostat | Bezdrátový termosta s možností vzdáleného ovládáná přes internet. | 2990 | A |  | 2990 | 3617.9 | 2894.32 | 5.73 | 1.68
8594012226197 | 40 | 6710 | BT710 | Bezdrátový prostorový termostat - vysílač | V spojení s přijímači BPT001, BPT002, BPT003, může ovládat jak elektrické topení (infrapanely, přímotopy), tak i kotle na plyn nebo tuhá paliva, se vstupem ON/OFF. | 760 | A |  | 760 | 919.6 | 735.68 | 5.73 | 1.68
8594012226005 | 50 | 6792 | BT710-1-1 | Bezdrátový Prostorový Termostat - vysílač | Ve spojení s přijímači BPT001, BPT002, BPT003, může ovládat jak elektrické topení (infrapanely, přímotopy), tak i kotle na plyn nebo tuhá paliva, se vstupem ON/OFF. Provedení bílé, zelený podsvícený LCD a designový stojánek. | 790 | A |  | 790 | 955.9 | 764.72 | 5.73 | 1.68
8594012226234 | 50 | 6790 | BT710-1-5 | Bezdrátový Prostorový Termostat - vysílač | Ve spojení s přijímači BPT001, BPT002, BPT003, může ovládat jak elektrické topení (infrapanely,přímotopy), tak i kotle na plyn nebo tuhá paliva.. Provedení antracit, zelený podsvícený LCD a designový stojánek. | 790 | A |  | 790 | 955.9 | 764.72 | 5.73 | 1.68
8594012224377 |  | 0608 | BPT010 | Bezdrátový Prostorový Termostat - vysílač | Bezdrátový termostat (vysílač) se samoučením kódu. Obousměrná FSK komunikace. Jednoduché analogové (mechanické) ovládání. Automatický noční útlum po dobu 8 hodin se snížením teploty o 3°C. | 660 | A |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.73 | 1.68
NENÍ |  | 0600 | BT100 | Bezdrátový Prostorový Termostat - vysílač | Bezdrátový termostat (vysílač) se samoučením kódu. Obousměrná FSK komunikace. Nové provedení starší verze BPT10. Funkce: AUTO, MANU, ON, OFF. 4 změny v každém dni. Programování po blocích. | 660 | A |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.73 | 1.68
NENÍ |  | 0611 | BT210 | Bezdrátový Prostorový Termostat - vysílač | Bezdrátový termostat (vysílač) se samoučením kódů. Obousměrná FSK komunikace. Nastavení hystereze 0,1°C až 1,5°C. Počet nastavitelných teplot a změn - 6 v každém dni. Na každý den možnost jiného programu. | 990 | A |  | 990 | 1197.9 | 958.32 | 5.73 | 1.68
NENÍ |  | 6220 | BT220 | Bezdrátový Prostorový Termostat - vysílač | Bezdrátový termostat (vysílač) se samoučením kódů. Obousměrná FSK komunikace. Nastavení hystereze 0,1°C až 1,5°C. Počet nastavitelných teplot a změn - 6 v každém dni. Na každý den možnost jiného programu. Podsvětlený LCD - oranžový. | 1590 | A |  | 1590 | 1923.9 | 1539.12 | 5.73 | 1.68
NENÍ |  | 6320 | BT320 | Bezdrátový Prostorový Termostat - vysílač | Zdokonalená verze BPT220. Doplněno o volbu typu regulace - hystereze nebo PID. Zámek a kód kláves. Možnost připojení GSM modulu pro vzdálené ovládání. | 1900 | A |  | 1900 | 2299 | 1839.2 | 5.73 | 1.68
NENÍ |  | 0643 | BT320 GST | Bezdrátový prostorový termostat - vysílač s GST modulem | Stejné funkce jako typ BPT320, doplněno o interní GSM modul pro dálkové ovládání. | 2900 | A |  | 2900 | 3509 | 2807.2 | 5.73 | 1.68
NENÍ |  |  | BT370 | Bezdrátový prostorový termostat vysílač | Bezdrátový termostat (vysílač) se samoučením kódů. Obousměrná FSK komunikace. Nastavení hystereze 01°C až 1,5°C. Počet nastavitelných teplot a změn - 6 v každém dni. Na každý den možnost jiného programu. Podsvětlený LCD - zelený. | 2900 | A |  | 2900 | 3509 | 2807.2 | 5.73 | 1.68
8594012224384 | 90 | 0606 | BT001 | Přijímač pro bezdrátový termostat ON/OFF | Určen k montáži do instalační krabice. Spínací prvek - relé 230V AC/16A. | 790 | A |  | 790 | 955.9 | 764.72 | 5.73 | 1.68
8594012224391 | 24 | 0604 | BT002 | Přijímač pro bezdrátový termostat ON/OFF | Určen k instalaci na stěnu. Spínací prvek - relé 230V AC/16A. Bezpotenciálový výstup. | 790 | A |  | 790 | 955.9 | 764.72 | 5.73 | 1.68
8594012222120 |  | 0609 | BT002-A | Dvojitý přímač pro ovládání kotle a dvou čerpadel. | Vhodné pro regulaci topení do dvougeneračních domů s jedním kotlem a dvěma na sobě nezávislými okruhy. Lze ovládat všemi bezdrátovými termostaty řady BPT. | 1390 | A |  | 1390 | 1681.9 | 1345.52 | 5.73 | 1.68
8594012224407 | 30 | 0607 | BT003 | Přijímač pro bezdrátový termostat ON/OFF | K instalaci do zásuvky. Spínací prvek - relé 230V AC/16A. | 790 | A |  | 790 | 955.9 | 764.72 | 5.73 | 1.68
8594012226203 | 16 | 6713 | BT713 | Set termostatu a přijímače | Termostat BPT710 + přijímač BPT003 Vhodné pro elektrické topení. Možnost přiřadit více přijímačů. (cenově zvýhodněná sada) | 1490 | A |  | 1490 | 1802.9 | 1442.32 | 5.73 | 1.68
8594012226258 |  | 4410 | PT41-CJ |  | Prodej ukončen. |  | A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8594012221314 |  | 4114 | PRE-USB/RS232 | Převodník USB/RS232 | Propojovací rozhraní pro jedotky PT41 a PC. Součástí dodávky je i ovládací SW pro počítače. | 990 | A |  | 990 | 1197.9 | 958.32 | 5.41 | 0.84
8594012226265 |  | 4411 | PT41-M | Master jednotka pro řízení podlahového vytápění | 6 programovatelných termostatů v jedné krabičce. Nastavení a řízení přes PC. Ovládá kotel, oběhové čerpadlo a 6 zón vytápění. Možnost spojování více jednotek za sebou. | 3900 | A |  | 3900 | 4719 | 3775.2 | 5.73 | 1.68
8594012226272 |  | 4412 | PT41-S | Slave jednotka pro řízení podlahového vytápění | 8 programovatelných termostatů v jedné krabičce. Nastavení a řízení přes PC. Ovládá kotel, 8 zón vytápění. Možnost spojování více jednotek za sebou. | 3900 | A |  | 3900 | 4719 | 3775.2 | 5.73 | 1.68
8594012221338 | 1 | 1335 | PRE30-ETH/WIFI | Převodník ETH/WIFI-RS232 | Univerzální převodník z RS232 na ETH a WIFI signál. | 1800 | A |  | 1800 | 2178 | 1742.4 | 5.41 | 0.84
8595689100186 | 1 | 1347 | PRE40 | Převodník ETH/WIFI-RS232 na DIN lištu | Univerzální převodník z RS232 na ETH a WIFI signál. Určeno pro PT41-M, PT41-S | 1990 | A |  | 1990 | 2407.9 | 1926.32 | 5.41 | 0.84
8594012221963 | 1 | 1307 | GST1 | GSM modul | Ukončena výroba - doprodej | 2500 | A |  | 2500 | 3025 | 2420 | 6.15 | 1.26
8594012222052 | 1 | 1331 | GST2 | GSM modul | GSM modul pro připijení k centrální jednotce s možností komunikace SMS zprávami. 2 programovatelné vstupy. 2 programovatelné výstupy. | 2800 | A |  | 2800 | 3388 | 2710.4 | 6.15 | 1.26
8594012221277 | 18 | 4201 | R3V | Regulátor tří a čtyřcestných ventilů | Řídí oběhové čerpalo a třícestný ventil na základě teplot získaných z čidel. | 2450 | A |  | 2450 | 2964.5 | 2371.6 | 5.73 | 1.68
8594012221284 | 24 | 4421 | R3V-421 | Regulátor tří a čtyřcestných ventilů | Reguluje dva třícestné ventily. Zapíná dvě oběhová čerpadla. Ovládá kotel. Dodáváno včetně teplotních čidel. Napájecí zdroj AD05/DIN není součástí balení. | 4958 | A |  | 4958 | 5999.18 | 4799.344 | 5.73 | 1.68
| 24 | 4422 | R3V-422 | Regulátor tří a čtyřcestných ventilů | Regulátor ovládá dva třícestné ventily, zapíná dvě oběhová čerpadla, zapíná hlavní , nebo náhradní zdroj tepla a řídí dobíjení a vybíjení AKUmulační nádrže UT. Dodáváno včetně teplotních čidel. Napájecí zdroj AD05/DIN není součástí balení. | 5800 | A |  | 5800 | 7018 | 5614.4 | 5.73 | 1.68
8594012221079 | 16 | 4423 | R3V-A1 | Regulátor tří a čtyřcestných ventilů | Spíná oběhové čerpadlo na základě teploty vody v kotli a ovládá tří- (čtyř-)cestný ventil i udržení požadované teploty zpátečky. Určeno pro kotle na tuhá paliva z důvodu zamezení "dehtování". | 1200 | A |  | 1200 | 1452 | 1161.6 | 5.73 | 1.68
8594012226333 | 16 | 4424 | R3V-A2 | Regulátor tří- a čtyřcestných ventilů s ekvitermním řízením pro UT. | Řídí teplotu vody do topného systému na základě požadavku termostatu. Teplota vody je určena ekvi křivkou , podle venkovního čidla. | 1200 | A |  | 1200 | 1452 | 1161.6 | 5.73 | 1.68
8594012229785 | 16 | 4401 | RJ401 | Elektronický termostat na DIN | Zapne čerpadlo při dosažení zvolené teplotní úrovně a vypne při poklesu o zvolenou hodnotu. Spínací prvek - relé 230V AC/10A. | 980 | A |  | 980 | 1185.8 | 948.64 | 5.73 | 1.68
8594012229792 | 16 | 4402 | RJ402 | Diferenční elelektronický termostat na DIN lištu | Zapne oběhové čerpadlo po dosažení teplotního rozdílu. Vhodné pro řízení dobíjení AKU nádrže u vodních solárek nebo kotlů na tuhá paliva. Spínací prvek relé - 230V AC/10A. | 1200 | A |  | 1200 | 1452 | 1161.6 | 5.73 | 1.68
8594012229808 | 16 | 4403 | RJ403 | Diferenční elelektronický termostat na DIN lištu | Ovládá dvě čerpadla v závislosti na teplotě média. Spínací prvek - 2 ks relé 230V AC/10A. | 1200 | A |  | 1200 | 1452 | 1161.6 | 5.73 | 1.68
8594012228108 |  | 0810 | SRJ10 | Solární řídící jednotka | Určeno pro vodní solární systémy. | 4800 | A |  | 4800 | 5808 | 4646.4 | 5.73 | 1.68
8594012228207 |  | 0820 | SRJ20 | Solární řídící jednotka | Časové a dálkové ovládání pro bazény. | 4000 | A |  | 4000 | 4840 | 3872 | 5.73 | 1.68
8594012228221 |  | 0822 | SRJ22 | Solární řídící jednotka | Časové a dálkové ovládání pro bazény, s externím dohřevem. | 4438 | A |  | 4438 | 5369.98 | 4295.984 | 5.73 | 1.68
8594012228306 |  | 0830 | SRJ30 | Solární řídící jednotka | Univerzální řídící jednotka pro vodní solární články i bazén. | 6250 | A |  | 6250 | 7562.5 | 6050 | 5.73 | 1.68
8594012220126 |  | 0012 | CT01-10k | Teplotní čidlo | Kovové. Délka vodiče 160 cm. | 325 | A |  | 325 | 393.25 | 314.6 | 5.69 | 0.42
8594012220133 |  | 0013 | CT02-10k | Teplotní čidlo | Čidlo je umístěno v plastovém výlisku. Ukončení vodičů je návlačkami. | 280 | A |  | 280 | 338.8 | 271.04 | 5.69 | 0.42
8594012220249 |  | 0014 | CT03-10k | Teplotní čidlo | Čidlo je umístěno v plastovém výlisku. Ukončení vodiče je konektorem RJ. Délka vodiče je 160 cm. Určeno pro PH-HD20. | 280 | A |  | 280 | 338.8 | 271.04 | 5.69 | 0.42
8594012220256 |  | 0015 | CT04-10k | Teplotní čidlo pro PT71 | Určeno pro PT71. K umístění do podlahy nebo na zeď. | 360 | A |  | 360 | 435.6 | 348.48 | 5.69 | 0.42
8594012220263 |  | 0016 | CT05-10k | Teplotní čidlo | Teplotní čidlo pro: PT41M a PT41S. K zabudování do krabičky. | 60 | A |  | 60 | 72.6 | 58.08 | 5.69 | 0.42
8594012221048 |  | 0018 | CT07-10k | Teplotní čidlo pro HD13-Profi | Konektor - JACK 3,5 mm stereo. Délka 160 cm. Použítí pro: HD13-Profi, PH-HD23. | 280 | A |  | 280 | 338.8 | 271.04 | 5.69 | 0.42
8594012229877 | 50 | 0030 | SEH01-NC | Termoelektrický pohon | Termoelektrický pohon typ NC 230V AC (náhrada staršího provedení SEH30). Snížený příkon 1,8 W. Pro závit M3 × 1,5 mm. Indikace stavu otevření. | 390 | A |  | 390 | 471.9 | 377.52 | 5.73 | 1.68
8594012229938 | 50 | 0627 | BRC | Příložný termostat na trubku | Příložný termostat s bimetalovým čidlem. Nastavení vnějším prvkem. Provozní rozsah 20 až 90°C. Diference sepnutí 8K +-3K. | 390 | A |  | 390 | 471.9 | 377.52 | 5.73 | 1.68
NENÍ |  | 1995 | ZZ04/900 | Záložní zdroj 4V/900mAh | Záložní zdroj pro modul GST2 s LiPol baterií . | 800 | A |  | 800 | 968 | 774.4 | 5.55 | 0.84
8594012229860 | 32 | 1996 | AD05-DIN | Napájecí zdroj na DIN lištu | Napájecí zdroj na DIN. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A. | 650 | A |  | 650 | 786.5 | 629.2 | 5.55 | 0.84
8594012229983 | 96 | 1998 | AD05-JACK | Napájecí zdroj spínaný výstup 5V/2,5A | Nápájecí zdroj do zásuvky. Výstup JACK 3mm. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A. | 395 | A |  | 395 | 477.95 | 382.36 | 5.55 | 0.84
8594012229884 | 96 | 1994 | AD05-DU | Napájecí zdroj spínaný výstup 5V/2,5A | Nápájecí zdroj do zásuvky - výstup vodiče (návlačky). 230V AC/OUT 5V DC 2,5A. | 395 | A |  | 395 | 477.95 | 382.36 | 5.55 | 0.84
8594012229891 | 32 | 1999 | AD05-KU68 | Napájecí zdroj spínaný výstup 5V/2,5A | Nápájecí zdroj k montáži do instalační krabice. 230V AC/OUT 5V DC 2,5A. | 395 | A |  | 395 | 477.95 | 382.36 | 5.55 | 0.84
NENÍ |  | 1992 | AD05-JACK | Napájecí zdroj spínaný výstup 5V/1,5A | Nápájecí zdroj do zásuvky. Výstup JACK 3mm. 230V AC/OUT 5V DC 1,5A. | 195 |  |  | 195 | 235.95 | 188.76 | 5.55 | 0.84
NENÍ |  | 1993 | AD05 - USB 90° | Napájecí zdroj spínaný výstup 5V/1,5A | Výstup konektor USB/90 5V DC / 1A. | 195 | A |  | 195 | 235.95 | 188.76 | 5.55 | 0.84
Bezdrátové ovládání WS100
8594012221109 | 30 | 1101 | WS101 | Dálkově ovládaná zásuvka + klíčenka | Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 20 m. | 395 | A |  | 395 | 477.95 | 382.36 | 5.41 | 0.84
8594012222229 | 120 | 1121 | WS121 | Přijímač nástěnný | Max. spínaný výkon 3500W, dosah až 30 m. | 290 | A |  | 290 | 350.9 | 280.72 | 5.41 | 0.84
8594012222304 | 24 | 1230 | WS230 | Opakovač signálu-repeater | Pro výrobky EOB: BZ5, BZ52, BZ3-S, BZ3-P,BZ6, BZ7, BZ8, BZ11, BZ12, BZ13 DZ1, DZ1-2, DZ2-1, WS101. | 660 | A |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.41 | 0.84
8594012221192 | 150 | 0110 | WS111 | Bezdrátová klíčenka | použití pro: zásuvky WS101 solární jednotky. | 195 | A |  | 195 | 235.95 | 188.76 | 5.41 | 0.84
8594012222137 | 120 | 1113 | WS113 | Univerzální vysílač pod vypínač | Vysílač je určen k montáži pod tlačítko, např. do instalační krabice KU68. použití pro bezdrátové zvonky typpů: DZ1,DZ2, BBZ5,BBZ52 UBZ4, BZ3, BZ6, BZ7, BZ8, BZ11,BZ12 | 288 | A |  | 288 | 348.48 | 278.784 | 5.41 | 0.84
8594012221093 | 20 | 0109 | WS103 | Náhradní přijímač do zásuvky k WS101 |  | 290 | A |  | 290 | 350.9 | 280.72 | 5.41 | 0.84
[5 empty] | WS300 systém bezdrátového ovládání |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8594012222182 | 90 | 3301 | WS301 | Přijímač do instalační krabice | Slouží pro dálkové ovládání připojeného zařízení. Možnost naprogramování funkcí spínání nebo časového odečtu s časem 1 sekunda až 8 hodin. Možnost ovládání až 16 různými vysílači s odlišnými funkcemi. Spínaný výkon až 16 A. | 725 | A |  | 725 | 877.25 | 701.8 | 5.41 | 0.84
8594012222199 | 24 | 3302 | WS302 | Přijímač nástěnný | Slouží pro dálkové ovládání připojeného zařízení. Možnost naprogramování funkcí spínání nebo časového odečtu s časem 1 sekunda až 8 hodin. Možnost ovládání až 16 různými vysílači s odlišnými funkcemi. Spínaný výkon až 16 A. | 725 | A |  | 725 | 877.25 | 701.8 | 5.41 | 0.84
8594012222236 | 30 | 3303 | WS303 | Přijímač do zásuvky | Slouží pro dálkové ovládání připojeného zařízení. Možnost naprogramování funkcí spínání nebo časového odečtu s časem 1 sekunda až 8 hodin. Možnost ovládání až 16 různými vysílači s odlišnými funkcemi. Spínaný výkon až 16 A. | 725 | A |  | 725 | 877.25 | 701.8 | 5.41 | 0.84
NENÍ |  | 3401 | WS304-2-5VDC | Přijímač na DIN lištu Un-5VDC 10ti kanálový | Slouží pro dálkové ovládání připojeného zařízení. Každý z dvou kanálů se chová jako samostatný přijímač. Možnost naprogramování funkcí spínání nebo časového odečtu s časem 1 sekunda až 8 hodin. Možnost ovládání až 16 různými vysílači s odlišnými funkcemi. Spínaný výkon až 16 A. Výstup - bezpotenciálový kontakt. | 1200 | A |  | 1200 | 1452 | 1161.6 | 5.41 | 0.84
NENÍ |  | 3404 | WS304-4-5VDC | Přijímač na DIN lištu Un-5VDC 4 kanálový | Slouží pro dálkové ovládání připojeného zařízení. Každý z čtyř kanálů se chová jako samostatný přijímač. Možnost naprogramování funkcí spínání nebo časového odečtu s časem 1 sekunda až 8 hodin. Možnost ovládání až 16 různými vysílači s odlišnými funkcemi. Spínaný výkon až 16 A. Výstup - bezpotenciálový kontakt. | 1350 | A |  | 1350 | 1633.5 | 1306.8 | 5.41 | 0.84
8594012222243 | 52 | 3304 | WS304-10-5VDC | Přijímač na DIN lištu Un 5VDC 10 kanálový | Slouží pro dálkové ovládání připojeného zařízení. Každý z deseti kanálů se chová jako samostatný přijímač. Možnost naprogramování funkcí spínání nebo časového odečtu s časem 1 sekunda až 8 hodin. Možnost ovládání až 16 různými vysílači s odlišnými funkcemi. Spínaný výkon až 16 A. Výstup - bezpotenciálový kontakt. | 2800 | A |  | 2800 | 3388 | 2710.4 | 5.41 | 0.84
NENÍ |  | 3402 | WS304-3-230VAC | Přijímač na DIN lištu Un-230VAC 3 kanálový | Slouží pro dálkové ovládání připojeného zařízení. Každý z tří kanálů se chová jako samostatný přijímač. Možnost naprogramování funkcí spínání nebo časového odečtu s časem 1 sekunda až 8 hodin. Možnost ovládání až 16 různými vysílači s odlišnými funkcemi. Spínaný výkon až 16 A. Výstup - bezpotenciálový kontakt. | 1350 | A |  | 1350 | 1633.5 | 1306.8 | 5.41 | 0.84
8594012222250 | 30 | 3305 | WS305 | Přijímač pro ovládání žaluzií | Přijímač pro dálkové ovládání elektrických pohonů 230V AC/6A (žaluzií, rolet, markýz a vrat). Určeno pro pohony, které jsou řízeny ve dvou směrech a jsou vybaveny koncovými spinači. Maximální doba sepnutí relé je omezena na 2 minuty. | 725 | A |  | 725 | 877.25 | 701.8 | 5.41 | 0.84
8594012222298 | 30 | 3306 | WS306 | Přijímač zvonek gong | Přijímač - zvonek. Lze využít v kombinaci s vysílači jako zvonek, indikátor průchodu nebo otevření dveří, okna. Přístroj lze ovládat více vysílači. | 725 | A |  | 725 | 877.25 | 701.8 | 5.41 | 0.84
8594012222311 | 30 | 3307 | WS307 | Přijímač alarm - siréna | Přijímač - siréna Lze využít v kombinaci s vysílači jako zvonek, indikátor průchodu nebo otevření dveří, okna. Přístroj lze ovládat více vysílači. | 725 | A |  | 725 | 877.25 | 701.8 | 5.41 | 0.84
8594012222144 | 150 | 3310 | WS310 | Vysílač - klíčenka | Bezdrátová čtyřkanálová klíčenka. Malé rozměry. Umožňuje ovládání všech prvků systému WS300. | 415 | A |  | 415 | 502.15 | 401.72 | 5.41 | 0.84
8594012222151 | 40 | 3320 | WS320 | Vysílač + magnetický dveřní kontakt | Bezdrátový vysílač s magnetickým kontaktem. Může pouštět automaticky oběhové čerpadlo od TUV, zapínat sirénu apod. Umožňuje ovládání všech prvků systému WS300. | 415 | A |  | 415 | 502.15 | 401.72 | 5.41 | 0.84
8594012222168 | 45 | 3330 | WS330 | Vysílač nástěnný, čtyřkanálový | Bezdrátový 4-kanálový vysílač v designu vypínačů VENUS. Může ovládat osvětlení, časově spínat oběhové čerpadlo TUV, vyvolá zazvonění zvonku apod. | 415 | A |  | 415 | 502.15 | 401.72 | 5.41 | 0.84
8594012222175 | 40 | 3340 | WS340 | Vysílač jednokanálový | Bezdrátový jednokanálový vysílač, pro všechny typy přijímačů řady WS300. | 415 | A |  | 415 | 502.15 | 401.72 | 5.41 | 0.84
8594012222281 | 16 | 3350 | WS350 | Vysílač - bezdrátové čidlo vlhkosti | Bezdrátové programovatelné čidlo vlhkosti. Při překročení požadované vlhkosti v místnosti vyšle signál pro některý z přijímačů, který zapne např. odsávání. | 838 | A |  | 838 | 1013.98 | 811.184 | 5.69 | 0.42
8595689100261 | 1 | 3360 | WS360 | Vysílač pod vypínač | Bezdrátový čtyřkanálový vysílač. Malé rozměry umožňují montáž do krabice pod tlačítko. Umožňuje ovládání všech prvků systému WS300. | 460 | C |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8594012222489 | 40 | 3380 | WS380 | Pohybové čidlo - nástěnné | Bezdrátové pohybové čidlo - nástěnné. Po zaznamenání pohybu může vyslat signál některému z přijímačů a zapnout např. osvětlení, odsávání, nebo spustit alarm. | 725 | A |  | 725 | 877.25 | 701.8 | 5.69 | 0.42
8594012222496 | 40 | 3390 | WS390 | Pohybové čidlo - stropní | Bezdrátové pohybové čidlo - stropní. Po zaznamenání pohybu může vyslat signál některému z přijímačů a zapnout např. osvětlení, odsávání, nebo spustit alarm. | 725 | A |  | 725 | 877.25 | 701.8 | 5.69 | 0.42
8594012222267 | 30 | 3313 | WS313 | Klíčenka + zásuvka | Bezdrátový set přijímače do zásuvky a klíčenky. | 960 | A |  | 960 | 1161.6 | 929.28 | 5.41 | 0.84
Pohybová čidla pro spínání osvětlení
8594012220911 | 28 | 0916 | IR16 Profi | Pohybové čidlo | Pro časté spínání Schopnost spínat velké náběhové proudy. I trvalý až 16 A. I < 20 ms až 100 A. Záruka 5 let. | 825 | A |  | 825 | 998.25 | 798.6 | 5.69 | 0.42
8594012220928 | 20 | 0920 | IR20 | Pohybové čidlo | Dvouvodičové zapojení - bez nulového vodiče. Pro žárovky 40 až 400 W. Montáž místo vypínače Nelze ovládat zářivky, LED osvětlení, elektronické žárovky (úsporky). | 413 | A |  | 413 | 499.73 | 399.784 | 5.69 | 0.42
8594012220812 | 20 | 0921 | IR21-R | Pohybové čidlo | Pohybové čidlo - třívodičové Výstup relé 6A/230VAC Montáž místo vypínače vhodné pro spínání: žárovek, LED osvětlení, úsporných žárovek | 413 | A |  | 413 | 499.73 | 399.784 | 5.69 | 0.42
8594012220713 |  | 0922 | IR22A klasik | Pohybové čidlo - univerzální | Detekční úhel 360° při montáži na strop. Trvalý poud až 16A Určeno pro vnitřní montáž IP42 Použitý plast ABS | 290 | A |  | 290 | 350.9 | 280.72 | 5.69 | 0.42
8594012220720 |  | 0923 | IR22B klasik | Pohybové čidlo - univerzální | Detekční úhel 360° při montáži na strop. 3 senzory pro kruhové snímání Trvalý poud až 16A Určeno pro vnitřní montáž IP42 Použitý plast ABS | 360 | A |  | 360 | 435.6 | 348.48 | 5.69 | 0.42
8594012221307 | 1 | 0924 | IR23A Klasik | Pohybové čidlo - nástěnné | Detekční úhel 140° při montáži na stěnu. Trvalý poud až 16A Určeno pro vnitřní i venkovní použití IP44 Použitý plast ABS, odolný proti povětrnostním vlivům. Prodloužená záruka na 3 roky. | 395 | A |  | 395 | 477.95 | 382.36 | 5.69 | 0.42
8594012221383 | 1 | 0926 | IR24A Klasik | Pohybové čidlo - stropní | Detekční úhel 360° při montáži na strop. Trvalý poud až 16A Určeno pro vnitřní montáž IP42 Systém spínání relé v 0V, pro delší životnost kontaktů. Použitý plast ABS, odolný proti povětrnostním vlivům. Prodloužená záruka na 3 roky. | 395 | A |  | 395 | 477.95 | 382.36 | 5.69 | 0.42
8594012221390 | 1 | 0925 | IR25A Klasik | Pohybové čidlo - nástěnné | Detekční úhel 360 ° * 140° při montáži na stěnu. Trvalý poud až 16A Určeno pro vnitřní i venkovní použití IP44 Použitý plast ABS, odolný proti povětrnostním vlivům. Prodloužená záruka na 3 roky. | 395 | A |  | 395 | 477.95 | 382.36 | 5.69 | 0.42
8594012220973 | 40 | 0935 | IR28B Klasik | Stropní pohybové čidlo | I trvalý až 16 A. Záruka 3 roky. | 490 | A |  | 490 | 592.9 | 474.32 | 5.69 | 0.42
8594012220935 | 40 | 0928 | IR28B Profi | Stropní pohybové čidlo | Pro časté spínání. Schopnost spínat velké náběhové proudy. I trvalý až 16 A. Záruka 5 let. I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pro kruhové snímání. | 920 | A |  | 920 | 1113.2 | 890.56 | 5.69 | 0.42
8594012220942 | 40 | 0929 | IR28B Plus Profi | Stropní pohybové čidlo | Pro časté spínání. Schopnost spínat velké náběhové proudy u kapacitních zátěží. I trvalý až 16 A. Záruka 5 let. I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pro kruhové snímání. Optimalizace spínání. | 990 | A |  | 990 | 1197.9 | 958.32 | 5.69 | 0.42
8594012220959 | 40 | 0930 | IR28B W link | Stropní pohybové čidlo s RFM komunikací | Pro časté spínání. Schopnost spínat velké náběhové proudy u kapacitních zátěží. I trvalý až 16 A. Záruka 5 let. I < 20 ms až 100 A. 3 senzory pro kruhové snímání. Optimalizace spínání. | 1350 | A |  | 1350 | 1633.5 | 1306.8 | 5.69 | 0.42
8594012220966 | 25 | 0931 | IR30 | Pohybové čidlo | Pohybové čidlo v designu spínačů VENUS. 3 vodičové zapojení - výstup relé 10 A. Úhel snímání - 180°, dosah 2-12 m, čidlo denního světla. | 580 | A |  | 580 | 701.8 | 561.44 | 5.69 | 0.42
8594012225145 |  | 0508 | CN09 - bílá | Pohybové čidlo - nástěnné | Detekční úhel 140°. Dosah 12 m. Zátěž max. 1200 W. Stupeň krytí IP44. | 165 | A |  | 165 | 199.65 | 159.72 | 5.69 | 0.42
8594012221468 |  | 0509 | CN09 - černá | Pohybové čidlo - nástěnné náhrada za LX39 | Detekční úhel 140°. Dosah 12 m. Zátěž max. 1200 W. Stupeň krytí IP44. | 165 | A |  | 165 | 199.65 | 159.72 | 5.69 | 0.42
8594012221574 |  | 0510 | CN10 | Nástěnné pohybové čidlo | Prodej přerušen |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0.42
8594012221178 | 50 | 0505 | CN11-mini | Pohybové čidlo - nástěnné | Napájení 230VAC / spotřeba méně jak 0,5W I max4A Možnost spínání LED žárovek - max 80W, nebo 2ks Detekční dosah max 12m v příčném směru Detekční úhel 140 Nastavitelná doba sepnutí,citlivost na pohyb a okolní osvětlení. IP44 Pracovní teplota -20C až +40C | 185 | A |  | 185 | 223.85 | 179.08 | 5.69 | 0.42
8594012221161 | 50 | 0506 | CN12 | Pohybové čidlo - nástěnné | Napájení 230VAC / spotřeba méně jak 0,5W I max 5A Možnost spínání LED žárovek - max 80W, nebo 2ks Detekční dosah max 12m v příčném směru Detekční úhel 140 Nastavitelná doba sepnutí,citlivost na pohyb a okolní osvětlení. IP44 Pracovní teplota -20C až +40C | 195 | A |  | 195 | 235.95 | 188.76 | 5.69 | 0.42
8594012221154 | 50 | 0507 | CN15 | Pohybové čidlo - nástěnné | Napájení 230VAC / spotřeba méně jak 0,5W I max 5A Možnost spínání LED žárovek - max 80W, nebo 2ks Detekční dosah max 12m v příčném směru Detekční úhel 140 Nastavitelná doba sepnutí,citlivost na pohyb a okolní osvětlení. IP65 Pracovní teplota -20C až +40C | 225 | A |  | 225 | 272.25 | 217.8 | 5.69 | 0.42
8594012221550 |  | 0527 | CN20 | Stropní pohybové čidlo | Detekční úhel 360°. Dosah do 6 m. Nastavitelná doba aktiivace, citlivost na světlo. | 165 | A |  | 165 | 199.65 | 159.72 | 5.69 | 0.42
8594012220157 | 50 | 0514 | LX14-bílá | Pohybové čidlo - nástěnné | Detekční úhel 120°. Dosah 2-12 m. Zátěž max. 1000 W. Stupeň krytí IP44. | 195 | A |  | 195 | 235.95 | 188.76 | 5.69 | 0.42
8594012221543 | 50 | 1514 | LX14-černá | Pohybové čidlo - nástěnné | Detekční úhel 120°. Dosah 2-12 m. Zátěž max. 1000 W. Stupeň krytí IP44. | 195 | A |  | 195 | 235.95 | 188.76 | 5.69 | 0.42
8594012220164 | 36 | 0516 | LX16C - bílá | Pohybové čidlo - nástěnné | Detekční úhel 180°. Dosah 2-11 m. Zátěž max. 1200 W. Stupeň krytí IP44. | 311 | A |  | 311 | 376.31 | 301.048 | 5.69 | 0.42
8594012221567 | 36 | 1516 | LX16C - černá | Pohybové čidlo - nástěnné | Detekční úhel 180°. Dosah 2-11 m. Zátěž max. 1200 W Stupeň krytí IP44. | 311 | A |  | 311 | 376.31 | 301.048 | 5.69 | 0.42
8594012220201 | 60 | 0525 | LX20 - bílá | Stropní pohybové čidlo | Detekční úhel 360°. Dosah do 6 m. | 225 | A |  | 225 | 272.25 | 217.8 | 5.69 | 0.42
8594012220218 | 60 | 0526 | LX20 - černá | Stropní pohybové čidlo |  | 225 | A |  | 225 | 272.25 | 217.8 | 5.69 | 0.42
8594012220287 | 60 | 0520 | LX28A | Stropní pohybové čidlo | Detekční úhel 360°. Dosah do 6 m. | 225 | A |  | 225 | 272.25 | 217.8 | 5.69 | 0.42
8594012220294 | 60 | 0524 | LX28B | Stropní pohybové čidlo | Detekční úhel 360°. Dosah až 12 m (3 senzory pro kruhové snímání). | 325 | A |  | 325 | 393.25 | 314.6 | 5.69 | 0.42
8594012220386 | 50 | 0538 | LX38 - bílá | Pohybové čidlo - nástěnné | Prodej ukončen. | 0 | A |  | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0.42
8594012220379 | 50 | 1538 | LX38 - černá | Pohybové čidlo - nástěnné | Detekční úhel 180°. Dosah 12 m. Zátěž max. 1200 W. Stupeň krytí IP44. | 338 | A |  | 338 | 408.98 | 327.184 | 5.69 | 0.42
8594012220393 | 50 | 0529 | LX39 - bílá | Pohybové čidlo - nástěnné | Detekční úhel 180°. Dosah 12 m. Zátěž max. 1200 W. Bez indikace LED. Stupeň krytí IP44. | 213 | A |  | 213 | 257.73 | 206.184 | 5.69 | 0.42
8594012220409 | 50 | 1529 | LX39 - černá |  |  | 0 | A |  | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0.42
8594012220485 | 36 | 0548 | LX48A - bílá | Pohybové čidlo - nástěnné | Detekční úhel 270°. Dosah 11 m. Zátěž max. 1500 W. Stupeň krytí IP44 | 338 | A |  | 338 | 408.98 | 327.184 | 5.69 | 0.42
8594012220478 | 36 | 1524 | LX48A - černá | Pohybové čidlo IP44 | Detekční úhel 270°. Dosah 11 m. Zátěž max. 1500 W. Stupeň krytí IP44. | 338 | A |  | 338 | 408.98 | 327.184 | 5.69 | 0.42
8594012220492 | 36 | 0549 | LX48B - bílá | Pohybové čidlo - rohové |  | 0 | A |  | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0.42
8594012221598 | 36 | 1549 | LX48B - černá | Pohybové čidlo - rohové | Detekční úhel 270°. Dosah 11 m. Zátěž max. 1500 W. Konstruováno k montáži na roh stěny. Stupeň krytí IP44. | 338 | A |  | 338 | 408.98 | 327.184 | 5.69 | 0.42
8594012221185 | 50 | 0518 | LX118 - bílá | Pohybové čidlo IP44 | Detekční úhel 180°. Dosah 12 m. Zátěž max. 1200 W. Stupeň krytí IP44. | 244 | A |  | 244 | 295.24 | 236.192 | 5.69 | 0.42
8594012221581 | 50 | 1518 | LX118 - černá | Pohybové čidlo IP44 | Detekční úhel 180°. Dosah 12 m. Zátěž max. 1200 W. Stupeň krytí IP44. | 244 | A |  | 244 | 295.24 | 236.192 | 5.69 | 0.42
8594012225015 | 100 | 0501 | LX-AL1 | MINI ALARM | MINI ALARM Při průchodu vyvolá zvukový signál. Detekční úhel 60°. Napájení 9V DC. | 244 | A |  | 244 | 295.24 | 236.192 | 5.69 | 0.42
8594012225022 | 100 | 0502 | LX-AL2 | MINI ALARM | MINI ALARM Při průchodu vyvolá zvukový signál. Detekční úhel 140°. Napájení 9V DC. | 244 | A |  | 244 | 295.24 | 236.192 | 5.69 | 0.42
8594012225039 | 100 | 0503 | LX-AL3 | MAGNETICKÝ MINI ALARM | MINI ALARM - magnetický Vyvolá silný zvukový signál při otevření dveří, okna. Hlasitost > 90dB. Napájení 3 × 1,5 V. | 39 | A |  | 39 | 47.19 | 37.752 | 5.69 | 0.42
8594012220980 | 1 | 0515 | CN-L01 | mikrovlnný senzor | Mikrovlnný senzor MINI - reaguje i přes překážky. Relése spínáním v nule. Určeno k montáži do svítidel i montářních krabic. Možnost spínat i LED osvětlení. Max. spinací proud 4A. | 244 | A |  | 244 | 295.24 | 236.192 | 5.69 | 0.42
8594012221246 | 1 | 0517 | CN-C04 | mikrovlnný senzor | Mikrovlnný senzor - reaguje i přes překážky. Relése spínáním v nule. Určeno k montáži do svítidel i montářních krabic. Možnost spínat i LED osvětlení. Max. spinací proud 5A. | 244 | A |  | 244 | 295.24 | 236.192 | 5.69 | 0.42
8594012221260 | 1 | 0530 | CN-Y01 | mikrovlnný senzor | Mikrovlnný senzor - reaguje i přes překážky. Relése spínáním v nule. Určeno k montáži na strop. Možnost spínat i LED osvětlení. Max. spinací proud 5A. | 266 | A |  | 266 | 321.86 | 257.488 | 5.69 | 0.42
Drátové i Bezrátové Zvonky
8594012220614 | 20 | 0210 | DZ1-1 | Bezdrátový zvonek - 230V AC | Napájení 230V AC. Zvuk gong. Dosah 150 m na volné ploše, cca 30 m v zástavbě. | 825 | A |  | 825 | 998.25 | 798.6 | 5.41 | 0.84
8594012220621 | 20 | 0220 | DZ1-2 | Bezdrátový zvonek - 230V AC | Napájení 230V AC. Zvuk gong. Dosah 150 m na volné ploše, cca 30 m v zástavbě. Sada obsahuje 2 vysílače. | 950 | A |  | 950 | 1149.5 | 919.6 | 5.41 | 0.84
8594012220638 | 20 | 0212 | DZ2-1 | Bezdrátový zvonek - 230V AC | Napájení 230V AC. Zvuk gong. Dosah 150 m na volné ploše, cca 30 m v zástavbě. Sada obsahuje 2 přijímače. | 1238 | A |  | 1238 | 1497.98 | 1198.384 | 5.41 | 0.84
|  | 0222 | DZ2-2 | Bezdrátový zvonek - 230V AC | výroba na zakázku | 1400 | A |  | 1400 | 1694 | 1355.2 | 5.41 | 0.84
|  | 0244 | DZ4-4 | Bezdrátový zvonek - 230V AC | výroba na zakázku | 2400 | A |  | 2400 | 2904 | 2323.2 | 5.41 | 0.84
8594012220300 | 20 | 0310 | BZ3-1P | Bezdrátový zvonek - 230V AC | Napájení 230V AC. Zvuk gong + blikání. Průchozí zásuvka - nezabírá místo v zásuvce. Dosah až 120 m na volné ploše, cca 30 m v zástavbě. 15% DPH !!! | 595 | A |  | 595 | 719.95 | 575.96 | 5.41 | 0.84
8594012220317 | 20 | 0320 | BZ3-1S | Bezdrátový zvonek - 230V AC | Napájení 230V AC. Zvuk gong+BLIKÁNÍ=SPÍNANÁ ZÁSUVKA Vhodné jako zvonek pro starší lidi a sluchově postižené. Dosah až 120 m na volné ploše, cca 30 m v zástavbě. Lampička zapojená do zásuvky po zazvonění chvílku bliká. 15% DPH !!! | 660 | A |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.41 | 0.84
8594012220737 | 60 | 0450 | BBZ5 | Bezdrátový bateriový zvonek | Napájení baterie 2 × 1,5V R6/AA. spotřeba přijímače v klidu < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 100 m na volné ploše. Dosah až 25 v zástavbě. | 217 | A |  | 217 | 262.57 | 210.056 | 5.41 | 0.84
8594012220751 | 30 | 0452 | BBZ52 | Bezdrátový bateriový zvonek | Napájení 2 baterie × 1,5V R6/AA. spotřeba přijímače v klidu < 0,3mA Zvuk - gong. Dosah 100 m na volné ploše. Dosah až 25m v zástavbě. Sada obsahuje 2 vysílače, každý vyvolá jiný zvuk. | 415 | A |  | 415 | 502.15 | 401.72 | 5.41 | 0.84
8594012220744 | 20 | 0451 | BZ6 | Bezdrátový bateriový zvonek | Napájení přijímače baterie 2 × 1,5V R6/AA. Zvuk - gong. Dosah na volné ploše 120 m, v zástavbě cca 25 m. | 360 | A |  | 360 | 435.6 | 348.48 | 5.41 | 0.84
8594012222076 | 30 | 0270 | BZ7 | Bezdrátový zvonek - 230V AC | Napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk gong. Dosah na volné ploše 150 m, v zástavbě cca 25 m. vysílač IP42 | 360 | A |  | 360 | 435.6 | 348.48 | 5.41 | 0.84
8594012222090 | 30 | 0281 | BZ8 | Bezdrátový zvonek - 230V AC se samoučením kódů | Napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk gong. Dosah na volné ploše 200 m, v zástavbě cca 30 m. Samoučení kódů u přijímače vysílač IP56 | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8594012222106 | 30 | 0282 | BZ8-113 | Bezdrátový zvonek - 230V AC se samoučením kódů | Přijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk gong. Vysílač je v provedení k montáži pod tlačítko. Dosah 100 m na volné ploše, cca 25 m v zástavbě. | 495 | A |  | 495 | 598.95 | 479.16 | 5.41 | 0.84
8594012222083 | 30 | 0280 | BZ8-NP | Náhradní přijímač - 230V AC se samoučením kódů | Přijímač do zásuvky 230V AC. Zvuk jedno- až trojhlasý gong. Náhradní přijímač pro zvonky řady BZ8. Systém učení kódů. | 290 | A |  | 290 | 350.9 | 280.72 | 5.41 | 0.84
8594012220096 | 10 | 1001 | BZ10-1 Bílá | Bezdrátový Zvonek - bateriový | Bateriový bezdrátový přijímač. Možnost napájení ze síťového adaptéru. Zvuk - gong s možností regulace hlasitosti. Dosah na volné ploše 80 m, v zástavbě 25 m. | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8594012220140 | 10 | 1004 | BZ10-4 Stříbrná | Bezdrátový Zvonek - bateriový |  | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8594012220171 | 10 | 1005 | BZ10-5 Antracit | Bezdrátový Zvonek - bateriový |  | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8594012220188 | 10 | 1006 | BZ10-6 Hnědá | Bezdrátový Zvonek - bateriový |  | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8594012220195 | 10 | 1007 | BZ10-7 Modrá | Bezdrátový Zvonek - bateriový |  | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8594012220225 | 10 | 1008 | BZ10-8 Vínově červená | Bezdrátový Zvonek - bateriový |  | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8594012220232 | 10 | 1009 | BZ10-9 Zelená | Bezdrátový Zvonek - bateriový |  | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8594012220270 | 10 | 1010 | BZ10-10 | Bezdrátový Zvonek - bateriový |  | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8594012220324 | 10 | 1011 | BZ10-11 Fialová | Bezdrátový Zvonek - bateriový |  | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8594012220331 | 10 | 1012 | BZ10-12 Žlutá | Bezdrátový Zvonek - bateriový |  | 460 | A |  | 460 | 556.6 | 445.28 | 5.41 | 0.84
8594012221017 | 30 | 1111 | BZ11 | Bezdrátový zvonek síťový | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - gong. Plynulá regulace hlasitosti Dosah na volné ploše 150 m, dosah v zástavbě cca 20 m. | 290 | A |  | 290 | 350.9 | 280.72 | 5.41 | 0.84
8594012221031 | 30 | 1112 | BZ11-12 | Bezdrátový zvonek síťový 2 × vysílač - tlačítko, 1 × přijímač | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - gong. Každý vysílač vyvolá jiný zvuk , pro rozpoznání místa odkud se zvoní. Dosah na volné ploše 100 m, dosah v zástavbě cca 20 m. | 490 | A |  | 490 | 592.9 | 474.32 | 5.41 | 0.84
8594012221024 | 25 | 1114 | BZ11-21 | Bezdrátový zvonek síťový 1 × vysílač - tlačítko, 2 × přijímač | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - gong. Plynulá regulace hlasitosti Dosah na volné ploše 150 m, dosah v zástavbě cca 20 m. | 590 | A |  | 590 | 713.9 | 571.12 | 5.41 | 0.84
8594012223233 | 30 | 1117 | BZ11 stříbrná | Bezdrátový zvonek - 230V AC | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - gong. Plynulá regulace hlasitosti Dosah na volné ploše 150 m, dosah v zástavbě cca 20 m. | 360 | A |  | 360 | 435.6 | 348.48 | 5.41 | 0.84
8594012223226 | 30 | 1116 | BZ11 černá | Bezdrátový zvonek - 230V AC | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - gong. Plynulá regulace hlasitosti Dosah na volné ploše 150 m, dosah v zástavbě cca 20 m. | 360 | A |  | 360 | 435.6 | 348.48 | 5.41 | 0.84
8594012223264 | 30 | 1120 | BZ11 červená | Bezdrátový zvonek - 230V AC | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - gong. Plynulá regulace hlasitosti Dosah na volné ploše 150 m, dosah v zástavbě cca 20 m. | 360 | A |  | 360 | 435.6 | 348.48 | 5.41 | 0.84
8594012223240 | 30 | 1118 | BZ11 oranžová | Bezdrátový zvonek - 230V AC | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - gong. Plynulá regulace hlasitosti Dosah na volné ploše 150 m, dosah v zástavbě cca 20 m. | 360 | A |  | 360 | 435.6 | 348.48 | 5.41 | 0.84
8594012223257 | 30 | 1119 | BZ11 antracit | Bezdrátový zvonek - 230V AC | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - gong. Plynulá regulace hlasitosti Dosah na volné ploše 150 m, dosah v zástavbě cca 20 m. | 360 | A |  | 360 | 435.6 | 348.48 | 5.41 | 0.84
8594012226302 | 30 | 1115 | BZ12-MELODY | Bezdrátový síťový zvonek 1 × vysílač - tlačítko, 1 × přijímač | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 1VA Zvuk - 16 Melodií (jedna zvolitelná) Dosah na volné ploše 200 m, dosah v zástavbě cca 25 m. Regulace hlasitosti. Systém autonatického učení kódů ( AS ). Světelná indikace na vysílači. Sklíčko pro jmenovku. | 395 | A |  | 395 | 477.95 | 382.36 | 5.41 | 0.84
8594012227019 | 40 | 1013 | BZ13-GONG | Bezdrátový bateriový zvonek 1 × vysílač - tlačítko, 1 × přijímač | Přijímač - napájení bateriemi Zvuk - GONG Dosah na volné ploše ca 120m v zástavbě ca 25m Digítální kódování - sladěno z výroby Světelná indikace na vysílači , sklíčko pro jmenovku | 330 | A |  | 330 | 399.3 | 319.44 | 5.41 | 0.84
8595689100087 | 1 | 0230 | BZ29 | Bezdrátový Zvonek s vysílačem bez baterie. |  |  | A |  | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0.84
8595689100179 | 1 | 1140 | BZ40 | Bezdrátový zvonek s přijímačem na 230V AC | Přijímač - napájení 230V AC / spotřeba < 0,3VA Zvuk - 56 Melodií (jedna zvolitelná) Dosah na volné ploše 180 m, dosah v zástavbě cca 25 m. Regulace hlasitosti ve 4 úrovních- 0 až 90dBm Vysílač -IPX4 pro venkovní použití. Baterie 3V CR2032 je součástí balení. Sklíčko pro jmenovku. | 495 | C |  | 495 | 598.95 | 479.16 | 5.41 | 0.84
8594012229976 |  | 0200 | KBT | Kryt bezdrátového tlačítka | Plastový kryt k vysílačům zvonků. Zvyšuje voděodolnost (krytí IP). | 18 | A |  | 18 | 21.78 | 17.424 |  | 0
8594012222014 | 160 | 0201 | NT-BCD | Náhradní tlačítko | Náhradní tlačítko ke zvonkům: DZ1, BBZ5, UBZ4, BZ3, BZ6, BZ7, BZ8, BZ11. | 288 | A |  | 288 | 348.48 | 278.784 | 5.41 | 0.84
8594012220829 | 30 | 1911 | BZ911 | Bezdrátový zvonek s OBOUSMĚRNOU komunikací | Zvonek pro profesionály. Dosah až 300 m na volné ploše. FSK - obousměrná komunikace. Zvuk - gong. | 1075 | A |  | 1075 | 1300.75 | 1040.6 | 5.41 | 0.84
8594012220836 | 30 | 1912 | BZ912 | Bezdrátový zvonek s OBOUSMĚRNOU komunikací | Zvonek pro profesionály. Dosah až 300 m na volné ploše. FSK - obousměrná komunikace. Zvuk - výběr 5 typů sirén, hlasitost > 95 dB | 1075 | A |  | 1075 | 1300.75 | 1040.6 | 5.41 | 0.84
8594012220881 | 28 | 1914 | BZ914 | Bezdrátový solární zvonek s obousměrnou komunikací | Nepotřebuje napájení. Umístíte na okno a baterie jsou dobíjeny solární energií ze slunce. FSK - obousměrná komunikace. | 1200 | A |  | 1200 | 1452 | 1161.6 | 5.41 | 0.84
8594012220867 | 30 | 1901 | BZ901 | Náhradní přijímač gong pro řadu zvonků BZ9xx | Napájení 230V AC. Výběr ze tří tónů gongu. Dosah až 300 m na volné ploše. | 613 | A |  | 613 | 741.73 | 593.384 | 5.41 | 0.84
8594012220874 | 30 | 1902 | BZ902 | Náhradní přijímač siréna pro řadu zvonků BZ9xx | Napájení 230V AC. Výběr ze tří tónů sirény. Dosah až 300 m na volné ploše. | 613 | A |  | 613 | 741.73 | 593.384 | 5.41 | 0.84
8594012220850 | 30 | 1903 | BZ903 | Opakovač signálu (repeater) pro řadu zvonků BZ9xx | Prodlouží dosah až o 100% (pro zvonky BZ900). | 613 | A |  | 613 | 741.73 | 593.384 | 5.41 | 0.84
8594012220843 | 84 | 1910 | BZ910 | Tlačítko k BZ900 | Náhradní tlačítko pro přijímače řady BZ900. | 395 | A |  | 395 | 477.95 | 382.36 | 5.41 | 0.84
8594012220898 | 40 | 1920 | BZ920 | Dvoutlačítko k BZ900 | Dvě tlačítka v jednom vysílači k řadě bezdrátových zvonků BZ900 | 495 | A |  | 495 | 598.95 | 479.16 | 5.41 | 0.84
8594012220904 | 40 | 1940 | BZ940 | Čtyřtlačítko k BZ900 | Čtyři tlačítka v jednom vysílači k řadě bezdrátových zvonků BZ900 | 520 | A |  | 520 | 629.2 | 503.36 | 5.41 | 0.84
8594012221208 | 70 | 0005 | ZV2-Econom | Elektronický drátový zvonek | Zvuk podobný klasickému zvonku - "drnčák". | 100 | A |  | 100 | 121 | 96.8 | 5.55 | 0.84
8594012221222 | 70 | 0006 | ZV2-Melody | Elektronický zvonek - 12 melodií | 12 postupně se střídajících melodií. | 200 | A |  | 200 | 242 | 193.6 | 5.55 | 0.84
8594012221215 | 70 | 0007 | ZV2-1 gong | Elektronický zvonek - gong | Zvuk - gong. 1 hlasý | 200 | A |  | 200 | 242 | 193.6 | 5.55 | 0.84
8594012221239 | 70 | 0008 | ZV2-3 gong | Elektronický zvonek - gong | Zvuk - trojhlasý gong Velmi kvalitní zvuk. Možnost připojit až 3 tlačítka, každé vyvolá jiný počet zvuků , pro rozpoznání místa odkud se zvoní. | 300 | A |  | 300 | 363 | 290.4 | 5.55 | 0.84
HOME CONTROL chytré a cenově výhodné sety, pro elektrické i teplovodní vytápění
8594012229822 |  | 1350 | HC-CJ01 | Home Control Centrální jednotka | Samostatná centrální jednotka pro systém Home Control | 1200 | B |  | 1200 | 1452 | 1161.6 | 5.73 | 1.68
8594012229839 |  | 1351 | HC-PH-HD03 set3 | Home Control regulační set teplovodního vytápění | Výhodný set pro chytrou regulaci teplovodního vytápění přes PC, tablet. Set obsahuje digitální hlavice PH-HD03 3ks Centrální jednostku HC-CJ01 + CD se sofvaerem Napájecí zdroj 230VAC/5VDC | 2990 | B |  | 2990 | 3617.9 | 2894.32 | 5.73 | 1.68
8594012229846 |  | 1352 | HC-PH-TS20 set3 | Home Control regulační set elektrického vytápění | Výhodný set pro chytrou regulaci elektrického vytápění přes PC, tablet. Set obsahuje : Programovatelné zásuvky PH-TS20 3ks Centrální jednostku HC-CJ01 + CD se softvaerem. Napájecí zdroj 230VAC/5VDC | 2990 | B |  | 2990 | 3617.9 | 2894.32 | 5.73 | 1.68
8594012229815 |  | 1353 | HC-PH-HD23 set3 | Home Control regulační set. teplovodního vytápění | Výhodný set pro chytrou regulaci teplovodního vytápění přes PC, tablet. Set obsahuje : digitální programovatelné hlavice PH-HD23 3ks Centrální jednostku HC-CJ01 + CD se sotferem Napájecí zdroj 230VAC/5VDC | 3990 | B |  | 3990 | 4827.9 | 3862.32 | 5.73 | 1.68
8594012229778 | 1 | 1328 | PH-CJ39-WIFI | Centrální jednotka systému Pocket Home | USB WIFI ETHERNET RF 433MHz | 3800 | A |  | 3800 | 4598 | 3678.4 | 5.73 | 1.68
8594012222410 | 1 | 1321 | PH-CJ39-WIFI+GST | Centrální jednotka systému Pocket Home | USB WIFI ETHERNET RF 433MHz + GST | 4800 | A |  | 4800 | 5808 | 4646.4 | 5.73 | 1.68
8594012221994 | 1 | 1316 | PH-BHD | Řídící pokojová jednotka | Určeno pro skupinové ovládání hlavic PH-HD03, PH-HD23. | 1500 | A |  | 1500 | 1815 | 1452 | 5.73 | 1.68
8594012221987 | 1 | 1312 | PH-BSP | Řídící pokojová jednotka | Určeno pro skupinové ovládání prvků elktrického vytápění PH-SP01,PH-SP02,PH-SP03. | 1500 | A |  | 1500 | 1815 | 1452 | 5.73 | 1.68
8594012222397 | 1 | 1332 | PH-SB30 | Bezdátové 4 kanálové tlačítko systému PocketHome | Bezdrátové tlačítko pro skupinové ovládání prvků PocketHome. | 770 | A |  | 770 | 931.7 | 745.36 | 5.41 | 0.84
8594012221918 | 1 | 1302 | PH-PK20 | Přijímač nástěnný (k systému PocketHome®) | Určeno pro ovládání zdroje tepla. Montáž na zeď. Výstup - bezpotenciálový kontakt 230V AC/16A. | 1238 | A |  | 1238 | 1497.98 | 1198.384 | 5.73 | 1.68
8594012221925 | 1 | 1303 | PH-PK21 | Přijímač do zásuvky systému (k systému PocketHome®) | Určeno pro ovládání zdroje tepla Montáž do zásuvky. Výstup - bezpotenciálový kontakt 230V AC/8A. | 1238 | A |  | 1238 | 1497.98 | 1198.384 | 5.73 | 1.68
8594012222427 | 1 | 1322 | PH-PK25 | Přijímač (k systému PocketHome®) pro kotle s komunikací OT+ | Určeno pro kotle s OT+ komunikací. | 2800 | A |  | 2800 | 3388 | 2710.4 | 5.73 | 1.68
8594012221796 | 1 | 1341 | PH-HD23 | Digitální hlavice systému | Bezdrátová programovatelná hlavice s podsvíceným LCD. | 990 | A |  | 990 | 1197.9 | 958.32 | 5.73 | 1.68
8594012222069 | 1 | 1339 | PH-HD03 | Digitální hlavice systému | Bezdrátová hlavice. | 770 | A |  | 770 | 931.7 | 745.36 | 5.73 | 1.68
8594012221949 | 1 | 1305 | PH-TS20 | Tepelně spínaná zásuvka | Určeno pro ovládání elektrických topných těles (např. přímotopy, infrapanely, sálavé elektrické panely, akumulační kamna) Výstup 16A/230V AC. | 1238 | A |  | 1238 | 1497.98 | 1198.384 | 5.73 | 1.68
8595689100407 | 1 | 1358 | PH-ET14 | Prvek pro ovládání elektrického vytápění. | Určeno pro regulaci elektrického vytápění jak podlahopvého, tak infra panelů. Maximální spinací prud 16A ( 3600W). | 1238 | A |  | 1238 | 1497.98 | 1198.384 | 5,73 | 1.68
8594012222434 | 1 | 1324 | PH-HT21 | Tepelně spínaná zásuvka | Určeno pro regulaci radiátorů s termoelektrickými ventily SEH01 NC. | 1238 | A |  | 1238 | 1497.98 | 1198.384 | 5.73 | 1.68
NENÍ | 1 | 1330 | GST-anténa | GST-anténa externí 9 dBm | Externí anténa GSM signálu pro větší citlivost. | 490 | A |  | 490 | 592.9 | 474.32 |  | 0
NENÍ | 1 | RU0012 | RFM- 433MHz- anténa | RFM- 433MHz anténa | Externí anténa RFM signálu pro větší citlivost. Délka vodoče ca 2,5m, ukončení SMA konektor | 490 | A |  | 490 | 592.9 | 474.32
8594012221864 | 1 | 1313 | PH-SP1 | Bezdrátový spínač (s montáží pod vypínač) | Bezdrátový spinač systému, pro ovládání spotřebičů do 16 A. Spíná elektrické vytápění na základě požadavků přijatých od PH-BSP. Montáž do instalační krabice. | 1088 | A |  | 1088 | 1316.48 | 1053.184 | 5.73 | 1.68
8594012221871 | 1 | 1314 | PH-SP2 | Bezdrátový spínač (nástěnná montáž) | Bezdrátový spínač systému, pro ovládání spotřebičů do 16 A. Spíná elektrické vytápění na základě požadavků přijatých od PH-BSP. Montáž na zeď. | 1088 | A |  | 1088 | 1316.48 | 1053.184 | 5.73 | 1.68
8594012221888 | 1 | 1315 | PH-SP3 | Bezdrátový spínač (do zásuvky) | Bezdrátový spínač systému, pro ovládání spotřebičů do 16 A. Spíná elektrické vytápění na základě požadavků přijatých od PH-BSP. Montáž do zásuvky. | 1088 | A |  | 1088 | 1316.48 | 1053.184 | 5.73 | 1.68
8594012221970 | 1 | 1311 | PH-BP1 set | Regulátor pro podlahové topení | Set bezdrátového termostatu - vysílače a přijímače. Přijímač může spínat elektrické podlahové vytápění, přímotopy, sálavé elektrické panely i termoelektrické pohony pro vodní podlahovku. | 2200 | A |  | 2200 | 2662 | 2129.6 | 5.73 | 1.68
8594012222038 | 1 | 1320 | PH-BP1-P9 | Bezdrátový 9-kanálový přijímač | Devítikanálový přijímač pro topení s bezpotenciálovým kontaktem pro kotel nebo oběhové čerpadlo. Přijímač může spínat jak elektrické podlahové vytápění, přímotopy, sálavé elektrické panely, tak termoelektrické pohony (SEH01) pro vodní podlahovku. | 2800 | A |  | 2800 | 3388 | 2710.4 | 5.73 | 1.68
8594012222021 | 1 | 1319 | PH-BP1-V | Bezdrátový termostat | Bezdrátový termostat - vysílač. Pro přijímač PH-BP1-P9. | 830 | A |  | 830 | 1004.3 | 803.44 | 5.73 | 1.68
8594012221772 | 1 | 1337 | PH-ET7-V | Bezdrátový termostat - vysílač pro elektrické vytápění. | Určen pro regulaci elektrického vytápění. Určen pro přijímače: | 990 | A |  | 990 | 1197.9 | 958.32 | 5.73 | 1.68
8594012220577 | 1 | 1342 | PH-BHD7 | Bezdrátový termostat | Určeno pro skupinové ovládání hlavic PH-HD03,PHhd23 | 990 |  |  | 990 | 1197.9 | 958.32 | 5.73 | 1.68
8594012221758 | 1 | 1329 | PH-BP7-V | Bezdrátový termostat - vysílač | Snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí kotle. Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění a topné žebříky. Komunikuje s přijímači PH-BP7-P, PH-BP1, PH-BP1-P9. | 990 | A |  | 990 | 1197.9 | 958.32 | 5.73 | 1.68
8594012221765 | 1 | 1338 | PH-BP7-P | Jednokanálový přijímač | Určeno pro vysílač PH-BP7-V pro regulaci vytápění. Z přijímače je do systému přenášena teplota podlahy. | 1238 | A |  | 1238 | 1497.98 | 1198.384 | 5.73 | 1.68
8594012222458 | 1 | 1326 | PH-WS01 | Přijímač k montáži do instalační krabice | Spínač - 16A/230V AC. Spínaná fáze. | 1088 | A |  | 1088 | 1316.48 | 1053.184 | 5.73 | 1.68
8594012222465 | 1 | 1325 | PH-WS02 | Přijímač nástěnný | Spínač - 16A/230V AC. Bezpotenciálový výstup. | 1088 | A |  | 1088 | 1316.48 | 1053.184 | 5.73 | 1.68
8594012221956 | 1 | 1306 | PH-WS03 | Přijímač do zásuvky | Spínač - 16A/230V AC. Spínaná zásuvka. | 1088 | A |  | 1088 | 1316.48 | 1053.184 | 5.73 | 1.68
8594012222441 | 1 | 1327 | PH-BS10 PH-WS10-starší značení. | Klíčenka | Zrušit a nahradit PH-SB10 | 660 | A |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.73 | 1.68
8595689100131 | 1 | 1348 | PH-LTS04 | Indikátor NT a VT |  | 1600 |  |  | 1600 | 1936 | 1548.8 | 5.69 | 0.42
8595689100094 | 1 | 1349 | PH-OP | okenní a dvěřní bezdrátový kontakt |  | 660 |  |  | 660 | 798.6 | 638.88 | 5.41 | 0.84
8594012220690 | 1 | 1346 | PH-WR01 | Ovladač žaluzií | Přijímač pro dálkové ovládání elektrických pohonů 230V AC/6A (žaluzií, rolet, markýz a vrat). Určeno pro pohony, které jsou řízeny ve dvou směrech a jsou vybaveny koncovými spinači. Maximální doba sepnutí relé je omezena na 2 minuty. | 1238 | A |  | 1238 | 1497.98 | 1198.384 | 5.41 | 0.84
8595689100223 | 1 | 1357 | PH-WR02 | Ovladač žaluzií | Přijímač pro dálkové ovládání elektrických pohonů 230V AC/6A (žaluzií, rolet, markýz a vrat). Určeno pro pohony, které jsou řízeny ve dvou směrech a jsou vybaveny koncovými spinači. Maximální doba sepnutí relé je omezena na 2 minuty. | 1238 |  |  | 1238 | 1497.98 | 1198.384 | 5.41 | 0.84
8595689100148 | 1 | 1354 | PH-WA03 | Bezdrátová siréna | Bezdrátová siréna 230VAC hlasitost < 105dBm | 1238 | A |  | 1238 | 1497.98 | 1198.384 | 5.41 | 0.84
8595689100162 | 1 | 1355 | PH-ZC | Indikátor vody | V případě rozlití vody po podlaze, vydá zvukový signál a vyšle signál do centrální jednotky. | 990 | A |  | 990 | 1197.9 | 958.32 | 5.69 | 0.42
ELEKTROBOCK CZ
ELEKTROBOCK MTF spol. s r.o.
Blanenská 1763
664 34 Kuřim
Technická podpora do 14hod.
http://www.elbock.cz
E-mail:elbock@elbock.cz
Prodej ukončen
náhrada CN09
Prodej ukončen
bez náhrady
Prodej ukončen
bez náhrady
Připravujeme nový typ
Prodej ukončen
Připravujeme na 10/2023
Připravujeme na 10/2023
Připravujeme na 10/2023
Note on J9: Admin: zde napište vaši slevu v %