## Ceny platné od 1.4.2023
| KASKÁDOVÉ KOTELNY - Ceník komponent | platný od 1.4.2023
Objednací číslo | Název |  | Cena Kč bez DPH |  | Cena Kč s DPH
Hydraulické rozdělovače Thermset
Objednací číslo | Typ rozdělovače | celkový výkon kaskády / počet kotlů | Cena Kč bez DPH do 31.3.2023 | Cena Kč bez DPH od 1.4.2023 | Cena Kč s DPH
37300 | 90, 120 KD THERMSET BACK | 380/4 | 41900 | 41900 | 50699
37301 | 90, 120 KD THERMSET BACK | 570/6 | 46900 | 46900 | 56749
37302 | 90, 120 KD THERMSET BACK | 760/8 | 80900 | 80900 | 97889
37303 | 90, 120 KD THERMSET BACK | 950/10 | 104900 | 104900 | 126929
37304 | 90, 120 KD THERMSET LINE P | 190/2 | 28900 | 28900 | 34969
37295 | 90, 120 KD THERMSET LINE P | 285/3 | 34900 | 34900 | 42229
37305 | 90, 120 KD THERMSET LINE P | 380/4 | 42900 | 42900 | 51909
37306 | 90, 120 KD THERMSET LINE P | 475/5 | 48900 | 48900 | 59169
37307 | 90, 120 KD THERMSET LINE P | 570/6 | 58900 | 58900 | 71269
37308 | 90, 120 KD THERMSET LINE L | 190/2 | 28900 | 28900 | 34969
37296 | 90, 120 KD THERMSET LINE L | 285/3 | 34900 | 34900 | 42229
37309.1 | 90, 120 KD THERMSET LINE L | 380/4 | 42900 | 42900 | 51909
37310 | 90, 120 KD THERMSET LINE L | 475/5 | 48900 | 48900 | 59169
37311 | 90, 120 KD THERMSET LINE L | 570/6 | 58900 | 58900 | 71269
37378 | 49, 65 KD THERMSET BACK | 274/4 | 30900 | 30900 | 37389
37379 | 49, 65 KD THERMSET BACK | 411/6 | 37900 | 37900 | 45859
37380 | 49, 65 KD THERMSET BACK | 548/8 | 42900 | 42900 | 51909
37381 | 49, 65 KD THERMSET BACK | 685/10 | 48900 | 48900 | 59169
37382 | 49, 65 KD THERMSET LINE P | 137/2 | 24900 | 24900 | 30129
37383 | 49, 65 KD THERMSET LINE P | 206/3 | 29900 | 29900 | 36179
37384 | 49, 65 KD THERMSET LINE P | 274/4 | 32900 | 32900 | 39809
37385 | 49, 65 KD THERMSET LINE P | 343/5 | 42900 | 42900 | 51909
37386 | 49, 65 KD THERMSET LINE P | 411/6 | 49900 | 49900 | 60379
37387 | 49, 65 KD THERMSET LINE L | 137/2 | 24900 | 24900 | 30129
37388 | 49, 65 KD THERMSET LINE L | 206/3 | 29900 | 29900 | 36179
37389 | 49, 65 KD THERMSET LINE L | 274/4 | 32900 | 32900 | 39809
37390 | 49, 65 KD THERMSET LINE L | 343/5 | 42900 | 42900 | 51909
37391 | 49, 65 KD THERMSET LINE L | 411/6 | 49900 | 49900 | 60379
37392 | 35 KD THERMSET BACK | 140/4 | 28900 | 28900 | 34969
37393 | 35 KD THERMSET BACK | 210/6 | 36900 | 36900 | 44649
37394 | 35 KD THERMSET BACK | 280/8 | 44900 | 44900 | 54329
37395 | 35 KD THERMSET BACK | 350/10 | 48900 | 48900 | 59169
37399 | 35 KD THERMSET LINE P | 70/2 | 23900 | 23900 | 28919
37397 | 35 KD THERMSET LINE P | 105/3 | 28900 | 28900 | 34969
37398 | 35 KD THERMSET LINE P | 140/4 | 31900 | 31900 | 38599
37396 | 35 KD THERMSET LINE P | 175/5 | 39900 | 39900 | 48279
37400 | 35 KD THERMSET LINE P | 210/6 | 42900 | 42900 | 51909
37401 | 35 KD THERMSET LINE L | 70/2 | 23900 | 23900 | 28919
37402 | 35 KD THERMSET LINE L | 105/3 | 28900 | 28900 | 34969
37403 | 35 KD THERMSET LINE L | 140/4 | 31900 | 31900 | 38599
37404 | 35 KD THERMSET LINE L | 175/5 | 39900 | 39900 | 48279
37405 | 35 KD THERMSET LINE L | 210/6 | 42900 | 42900 | 51909
43544 | Automatický odvzdušňovací ventil |  | 190 | 190 | 229.9
24229 | Vypouštěcí ventil |  | 120 | 170 | 205.7
29078 | Jímka teplotního čidla |  | 290 | 290 | 350.9
Regulace kaskádové kotelny
Kaskádové regulátory
43753 | TKR BOX - regulátor TKR na 3 kotle v montážní krabici 1x 18 modulů |  | 13400 | 13400 | 16214
43749 | TKR BOX II - regulátor TKR na 3 kotle v montážní krabici 2x 18 modulů |  | 15600 | 15600 | 18876
42717 | TKRMAS/3 - regulátor TKR pro řízení kaskády až 3 kotlů |  | 4190 | 4190 | 5069.9
42727 | TKRMAS/2 - regulátor TKR pro řízení kaskády 2 kotlů |  | 3690 | 3690 | 4464.9
42053 | SADA TKR MAS/3 - sada regulátoru TKR pro řízení kaskády až 3 kotlů |  | 5390 | 5390 | 6521.9
42729 | SADA TKR MAS/2 - sada regulátoru TKR pro řízení kaskády 2 kotlů |  | 4650 | 4650 | 5626.5
42718 | TKRSOT - modul rrozšíření o další kotel |  | 1450 | 1450 | 1754.5
42054 | SADA TKR SOT - zvýhodněná sada pro rozšíření o další kotel |  | 1550 | 1550 | 1875.5
42719 | TKRDIS - ovládací displej na DIN-lištu |  | 3790 | 3790 | 4585.9
42720 | TKRREP - Přídavný modul signalizace poruchy |  | 2290 | 2290 | 2770.9
42721.1 | Napájecí zdroj 5V/2A |  | 690 | 690 | 834.9
42722 | TKRBUS - sběrnice k propojení modulů TKR SOT a TKR REP |  | 590 | 590 | 713.9
42728 | TKR KOM - modul komunikace |  | 340 | 340 | 411.4
43515 | REKGTP-S - externí servisní displej |  | 3290 | 3290 | 3980.9
40579.1 | Čidlo venkovní teploty |  | 350 | 350 | 423.5
23657.1 | Čidlo teploty kaskády |  | 230 | 230 | 278.3
40779.1 | HAG stykač ES110A, 25A, 230V |  | 550 | 560 | 677.6
43569 | Hlavní vypínač regulátoru TKR BOX, SV 116 - 16A |  | 160 | 160 | 193.6
43797 | SADA TKRC - sada regulátoru TKRC pro regulaci malé kotelny |  | 7350 | 7350 | 8893.5
Interface - komunikační rozhraní pro elektrokotle
42188 | INTERFACE REKAS 1 - komunikační rozhraní pro všechny elektrokotle v kaskádě |  | 1390 | 1390 | 1681.9
Regulátory ekvitermní - jednozónové vč. příslušenství
43452 | CR 04 - regulátor OpenTherm |  | 2440 | 2440 | 2952.4
43507 | PT59 - regulátor OpenTherm |  | 2390 | 2390 | 2891.9
43506 | PT59 X - regulátor OpenTherm |  | 2890 | 2890 | 3496.9
40579.1 | Čidlo venkovní teploty |  | 350 | 350 | 423.5
43469 | Venkovní čidlo teploty CT01-10K (kovové) |  | 510 | 510 | 617.1
43556 | Čidlo pokojové teploty |  | 510 | 510 | 617.1
43460 | GST 1 - GSM modul k PT 59X |  | 2990 | 2990 | 3617.9
43570 | MS 2 - externí signalizace poruch k PT 59X |  | 590 | 590 | 713.9
Vícezónové regulátory
43800.1 | Rozvaděč VPT PSK ADS FI |  | 42900 | 43900 | 53119
43820 | Rozvaděč VPT |  | 29400 | 29900 | 36179
42726.1 | Zdroj na DIN lištu (24V/2,5 A) - pro napájení sady do rozvaděče |  | 850 | 850 | 1028.5
42736.1 | Zdroj na DIN lištu (24V/0,63 A) - pro napájení sady do rozvaděče |  | 650 | 650 | 786.5
42730 | SADA VPT/R - Sada do rozvaděče, základ - bez zdroje |  | 10690 | 10690 | 12934.9
42731 | SADA VPT/R-1 - Sada do rozvaděče, 1 okruh - bez zdroje |  | 11090 | 11090 | 13418.9
42732 | SADA VPT/R-2 - Sada do rozvaděče, 2 okruhy - bez zdroje |  | 11190 | 11190 | 13539.9
42733 | SADA VPT/R-3 - Sada do rozvaděče, 3 okruhy - bez zdroje |  | 11290 | 11290 | 13660.9
42734 | SADA VPT/R-4 - Sada do rozvaděče, 4 okruhy - bez zdroje |  | 11390 | 11390 | 13781.9
42760 | SADA VPTDIS - sada přídavného displeje (montáž na stěnu) |  | 3940 | 3940 | 4767.4
42763 | VPTRSB - Výstupní modul 3-bod. servo - výstupní modul pro 3-polohový servopohon |  | 1190 | 1190 | 1439.9
43667 | VPT-L WIFI - Komunikační modul WIFI na DIN lištu |  | 4090 | 4090 | 4948.9
43668 | VPT-L LAN - Komunikační modul LAN na DIN lištu |  | 3090 | 3090 | 3738.9
43669 | VPT-L GSM- Komunikační modul GSM na DIN lištu |  | 2590 | 2590 | 3133.9
42755 | VPT CTT - teplotní čidlo interiérové TANGO |  | 520 | 520 | 629.2
43660 | VPT-L DDL - Displej na DIN lištu |  | 3790 | 3790 | 4585.9
43633 | VPT-THERM 14-01 - havarijní termostat kotelny |  | 850 | 850 | 1028.5
43625 | Tlačítko CENTRAL STOP s deblokací |  | 1060 | 1060 | 1282.6
43612 | Vodivostní sonda DS |  | 260 | 290 | 350.9
43632 | AD16-22SM/R230V -zvuková a světelná signalizace poruch |  | 190 | 190 | 229.9
72089.1 | MBS-6Bar - tlakový senzor |  | 3290 | 4990 | 6037.9
43630 | EV220W- ventil dopouštění, 230V, G1/2" |  | 2440 | 2990 | 3617.9
43631 | KPI 35 - 8 Bar - tlakový spínač KPI 35 - 8Bar, G1/4´´ |  | 1790 | 3490 | 4222.9
43611 | DZ 4 - snímač zaplavení |  | 1160 | 1490 | 1802.9
41800.1 | GS 120 - detektor hořlavých plynů |  | 2990 | 2990 | 3617.9
43919 | GIC40 - sada detektoru úniku CO |  | 4990 | 4990 | 6037.9
43628 | VPT PSK - modul zabezpečení kotelny |  | 5990 | 5990 | 7247.9
43629 | VPT ADS - modul automatického dopouštění |  | 5990 | 5990 | 7247.9
43658 | VPT TBI - modul pro ovládání větve signálem ON/OFF |  | 100 | 100 | 121
Volně programovatelné regulátory
43608 | Snímač zaplavení SZ4 |  | 1160 | 1160 | 1403.6
43655 | Central stop |  | 690 | 690 | 834.9
43634.1 | Příložné teplotní čidlo Ni 1000 |  | 540 | 540 | 653.4
43607.1 | Teplotní snímač kabelová Ni1000 |  | 840 | 840 | 1016.4
43609.1 | Čidlo teploty prostoru kotelny |  | 670 | 670 | 810.7
Rozdělovače topných větví
43643 | ESBE VRG132 DN20_4 Třícestný směšovací ventil 1", vnější závit PN10, průtok 4.0 m3/h |  | 1540 | 1540 | 1863.4
43644 | ESBE VRG132 DN20_6.3 Třícestný směšovací ventil 1", vnější závit PN10, průtok 6.3 m3/h |  | 1540 | 1540 | 1863.4
43645 | ESBE VRG132 DN25_6.3 Třícestný směšovací ventil 5/4", vnější závit PN10, průtok 6.3 m3/h. |  | 1640 | 1640 | 1984.4
43646 | ESBE VRG132 DN25_10 Tícestný směšovací ventil 5/4", vnější závit PN10, průtok 10.0 m3/h. |  | 1640 | 1640 | 1984.4
43647 | ESBE VRG132 DN32_16 Třícestný směšovací ventil 6/4", vnější závit PN10, průtok 16.0 m3/h |  | 1990 | 1990 | 2407.9
43648 | Servopohon ESBE ARA639, 24V AC/ DC, analog 0-10V, 6 Nm pro TRONIC a VPT |  | 4240 | 4340 | 5251.4
43649 | Servopohon ESBE ARA661, 230V,3bod, 6 Nm |  | 3540 | 3540 | 4283.4
43780 | Rozdělovač kompaktní - dva okruhy, max. 70 kW |  | 6690 | 6740 | 8155.4
43781 | Rozdělovač kompaktní - tři okruhy, max. 70 kW |  | 7990 | 7990 | 9667.9
43782 | Rozdělovač kompaktní - dva okruhy + HVDT, max. 70 kW |  | 10090 | 10090 | 12208.9
43783 | Rozdělovač kompaktní - tři okruhy + HVDT, max. 70 kW |  | 14290 | 14290 | 17290.9
43862 | Rozdělovač dvoutrubkový 5/4´´ - 2+1 výstupy 125mm, max. 95 kW |  | 7690 | 7890 | 9546.9
43863 | Tepelná izolace rozdělovače 43862 |  | 1890 | 1990 | 2407.9
43864 | Rozdělovač dvoutrubkový 6/4´´ - 3 výstupy, max. 95 kW |  | 9090 | 9690 | 11724.9
43865 | Tepelná izolace rozdělovače 43864 |  | 2290 | 2490 | 3012.9
43868 | Rozdělovač dvoutrubkový 6/4´´ - 4 výstupy, max. 95 kW |  | 10490 | 10990 | 13297.9
43869 | Tepelná izolace rozdělovače 43868 |  | 2490 | 2690 | 3254.9
43810 | Hydraulický vyrovnávač 1´´ s izolací |  | 6890 | 6890 | 8336.9
43811 | Hydraulický vyrovnávač 6/4´´ s izolací |  | 10300 | 10300 | 12463
43784 | Cirkulační jednotka přímá |  | 4790 | 4840 | 5856.4
43785 | Cirkulační jednotka směšovací |  | 6390 | 6490 | 7852.9
43786 | Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 |  | 3490 | 3590 | 4343.9
Zařízení na úpravu topné vody
72007 | Úpravna BUVA 150/EM s elektromagnetickým ventilem (pro kotelny do 500 kW) |  | na dotaz | na dotaz | na dotaz
72006 | Úpravna BUVA 200/EM s elektromagnetickým ventilem (pro kotelny nad 500 kW) |  | na dotaz | na dotaz | na dotaz
72008 | Regenerační tabletová sůl (25 kg) |  | 490 | 490 | 592.9
72009 | Fosforečnan sodný - dóza |  | 230 | 240 | 290.4
72010 | Siřičitan sodný - dóza |  | 230 | 240 | 290.4
Trojcestný ventil pro ohřev teplé vody
43464 | Hlava trojcestného vent. G1" SPST včetně kabelu |  | 1050 | 1050 | 1270.5
43465 | Tělo trojcestného ventilu 1" |  | 850 | 850 | 1028.5
43466 | Tělo trojcestného ventilu 3/4" |  | 750 | 750 | 907.5
43649 | Servopohon ESBE ARA661, 230V |  | 3540 | 3540 | 4283.4
43647 | Tělo trojcestného ventilu ESBE G6/4" |  | 1990 | 1990 | 2407.9
Nosné rámy kotlů
72400 | Nosný rám - 1 kotel 35 KD, 49 KD, 65 KD |  | 14700 | 14700 | 17787
72404 | Nosný rám - 1 kotel 90 KD.A, 120 KD.A |  | 14900 | 14900 | 18029
72401 | Nosný rám - 2 kotle 35 KD, 49 KD, 65 KD |  | 19700 | 19700 | 23837
72405 | Nosný rám - 2 kotle 90 KD.A, 120 KD.A |  | 19900 | 19900 | 24079
72402 | Nosný rám - 3 kotle 35 KD, 49 KD, 65 KD |  | 20900 | 20900 | 25289
72403 | Nosný rám - rozšiřující modul pro 1 kotel 35 KD, 49 KD, 65 KD |  | 12500 | 12500 | 15125
72406 | Nosný rám - rozšiřující modul pro 1 kotel 90 KD.A, 120 KD.A |  | 12600 | 12600 | 15246
72407 | Nosný rám - rozšiřující modul pro 2 kotle 90 KD.A, 120 KD.A |  | 13900 | 13900 | 16819
Odkouření kaskády kotlů
43760.1 | Sada UV STABIL pro 2 kotle, Ø 125 mm |  | 13100 | 13100 | 15851
43761.1 | Sada UV STABIL pro 2 kotle 35 KD, 49 KD, 65 KD.A, Ø 160 mm |  | 14090 | 14090 | 17048.9
43763.1 | Sada UV STABIL pro 2 kotle 90 KD.A Ø 160 mm |  | 22990 | 22990 | 27817.9
43764.1 | Sada UV STABIL pro 2 kotle 90 KD.A, 120 KD.A Ø 200 mm |  | 26940 | 26940 | 32597.4
43759.1 | Rozšíření UV STABIL o další kotel, Ø 125 mm |  | 4340 | 4340 | 5251.4
43762.1 | Rozšíření UV STABIL o další kotel 35 KD, 49 KD, 65 KD.A, Ø 160 mm |  | 4840 | 4840 | 5856.4
43765.1 | Rozšíření UV STABIL o další kotel 90 KD.A, 120 KD.A Ø 200 mm |  | 12940 | 12940 | 15657.4
43766.1 | Koleno 87° redukované Ø 160/80 mm UV STABIL (pro sání 35 KD, 49 KD, 65 KD) |  | 1190 | 1190 | 1439.9
43767.1 | Trubkový díl s odbočkou 0,63m UV STABIL Ø 160/80 mm (pro sání 35 KD, 49 KD, 65 KD) |  | 1840 | 1840 | 2226.4
43768.1 | Koleno 87° redukované Ø 160/110 mm UV STABIL (pro sání 90 KD.A, 120 KD.A) |  | 1140 | 1140 | 1379.4
43769.1 | Trubkový díl s 87° odbočkou Ø 160/110 mm, 1m UV STABIL (pro sání 90 KD.A, 120 KD.A) |  | 1940 | 1940 | 2347.4
43771.1 | Redukce hrdlo - hrdlo UV STABIL (pro sání 35 KD, 49 KD, 65 KD) Ø 80 mm |  | 790 | 790 | 955.9
43723.1 | Redukce hrdlo - hrdlo UV STABIL (pro sání 90 KD.A, 120 KD.A) Ø 110 mm |  | 790 | 790 | 955.9
Ostatní příslušenství
36522 | Přečerpávací stanice kondenzátu CONLIFT 1 |  | 2590 | 2690 | 3254.9
43799 | Neutralizační zařízení CONLIFT pH+ Box |  | 2140 | 2390 | 2891.9
43798 | Náhradní granulát CONLIFT - 6 kg |  | 2990 | 2990 | 3617.9
43907 | Neutralizační box s příslušenstvím - do 350 kW |  | 4790 | 4790 | 5795.9
43908 | Neutralizační box s příslušenstvím - do 1500 kW |  | 6100 | 6100 | 7381
43909 | Náhradní náplň pro neutralizační box do 350 kW - 10 kg |  | 610 | 610 | 738.1
43910 | Náhradní náplň pro neutralizační box do 1500 kW - 25 kg |  | 1290 | 1290 | 1560.9
72548 | Nerezová hadice pro připojení plynu ke kotli 90 KD.A |  | 1590 | 1590 | 1923.9
platnost ceníku od 1.4.2023, změny vyhrazeny
Změna ceny
Zpracoval | Ing. Lukáš Maštera
obchodní ředitel
Thermona, spol. s r.o.
tel. 544 500 531, e-mail: mastera@thermona.cz