#### SEZNAM NáHRADNíCH DíLů

#### KE KOTLI

VIADRUS G 50

PRO SJR

| Poz. | Obj. kód | Hmot-nost (kg) | Název dílu | Typ kotle | Typ kotle G 50 (počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2XX | 3XX | 4XX | 5XX | 6XX |
| 1.00 |  |  | Kotlové těleso kompletní |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 77,00 | kotlové těleso – kompletní 2 čl. | A,B,C | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 99,00 | kotlové těleso – kompletní 3 čl. | A,B,C |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 121,00 | kotlové těleso – kompletní 4 čl. | A,B,C |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 143,00 | kotlové těleso – kompletní 5 čl. | A,B,C |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 275,00 | kotlové těleso - kompletní 6 čl. | A,B,C |  |  |  |  | 1 |
| 1.01 |  | 50,322 | kotlový článek přední kompletní | A,B,C | 1 |
| 1.02 |  | 44,644 | kotlový článek střední – kompletní | A,B,C |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03 |  | 46,540 | kotlový článek – zadní kompletní | A,B,C | 1 |
| 1.04 |  | 0,243 | kotevní šroub kompletní l = 210 mm | A,B,C | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 0,413 | kotevní šroub kompletní l = 360 mm | A,B,C |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 0,413 | kotevní šroub kompletní l = 520 mm | A,B,C |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 0,573 | kotevní šroub kompletní l = 670 mm | A,B,C |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 0,573 | kotevní šroub kompletní l = 850 mm | A,B,C |  |  |  |  | 4 |
| 1.05 |  | 0,033 | závěsné oko | A,B,C | 2 |
| 1.06 |  | 0,330 | vsuvka ( 58,5 | A,B,C | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1.06 |  | 0,300 | kotlová vsuvka ( 58,9 | A,B,C | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1.07 |  | 0,015 | jímka termostatu pro 4 čidla závit G 1/2“ | A,B,C | 1 |
| 1.08 |  | 0,020 | zpětný ventil čidla manostatu tlaku G 1/2“ | A,B,C | 1 |
| 2.00 |  |  | Armatura |  |  |
| 2.01 |  | 23 | hořáková dvířka kompletní | A,B,C | 1 |
| 2.02 |  | 0,340 | závěs hořákových dvířek I | A,B,C | 1 |
|  |  | 0,340 | závěs hořákových dvířek II | A,B,C | 1 |
| 2.03 |  | 3,200 | izolační díl – Pyrostop Board 1260 | A,B,C | 1 |
| 2.04 |  | 0,0144 | hledítko kompletní | A,B,C | 1 |
| 2.05 |  | 0,0124 | plech hledítka | A,B,C | 1 |
| 2.06 |  | 0,002 | sklo hledítka | A,B,C | 1 |
| 2.07 |  | 0,001 | těsnění | A,B,C | 2 |
| 2.08 |  | 0,7 | těsnicí šňůra FS 000 ( 10 mm l = 1900 mm | A,B,C | 1 |
| 2.09 |  | 0,180 | noha podstavce | A,B,C | 4 |

1.1 - Kotlové těleso kompletní

| Poz. | Obj. kód | Váha (kg) | Název dílu | Typ kotle |  | Typ kotle G 50 (počet článků) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2XX | 3XX | 4XX | 5XX | 6XX |
| 3.00 |  |  | Kouřový nátrubek kompletní |  |  |
| 3.01 |  | 0,030 | těsnicí šňůra FS 000 ( 10mm l = 570 | A,B,C | 1 |
| 3.02 |  | 1,400 | kouřový nátrubek D 130 mm | A,B,C | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.02 |  | 1,500 | kouřový nátrubek D 150 mm | A,B,C |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 3.03 |  | 1,250 | vodicí deska | A,B,C | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 3.04 |  | 2,500 | horní turbulátor | A,B,C | 2 |  |  |  |  |
| 3.05 |  | 1,140 | spodní turbulátor - malý | A,B,C | 2 |  |  |  |  |
| 3.06 |  | 2,270 | spodní turbulátor - velký | A,B,C |  | 2 | 2 | 4 |  |
| 4.00 |  |  | Plášťování kotle |  |  |
|  |  | 2,94 | Podstavec kompletní l = 380 | A,B | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3,72 | Podstavec kompletní l = 530 | A,B |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 4,52 | Podstavec kompletní l = 680 | A,B |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 5,32 | Podstavec kompletní l = 830 | A,B |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 6,12 | Podstavec kompletní l = 980 | A,B |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 3,72 | Podstavec kompletní l = 530 | C | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4,52 | Podstavec kompletní l = 680 | C |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 5,32 | Podstavec kompletní l = 830 | C |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 6,12 | Podstavec kompletní l = 980 | C |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 6,92 | Podstavec kompletní l = 1130 | C |  |  |  |  | 1 |
| 4.01 |  | 1,010 | podstavec levý díl l = 380 | A,B | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1,400 | podstavec levý díl l = 530 | A,B |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1,800 | podstavec levý díl l = 680 | A,B |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2,200 | podstavec levý díl l = 830 | A,B |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2,600 | podstavec levý díl l = 980 | A,B |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 1,400 | podstavec levý díl l = 530 | C | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1,800 | podstavec levý díl l = 680 | C |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2,200 | podstavec levý díl l = 830 | C |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2,600 | podstavec levý díl l = 980 | C |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 3,000 | podstavec levý díl l = 1130 | C |  |  |  |  | 1 |
| 4.02 |  | 1,010 | podstavec pravý díl l = 380 | A,B | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1,400 | podstavec pravý díl l = 530 | A,B |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1,800 | podstavec pravý díl l = 680 | A,B |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2,200 | podstavec pravý díl l = 830 | A,B |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2,600 | podstavec pravý díl l = 930 | A,B |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 1,400 | podstavec pravý díl l = 530 | C | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1,800 | podstavec pravý díl l = 680 | C |  | 1 |  |  |  |

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | Název dílu | typ kotle | Typ kotle G 50 (počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2XX | 3XX | 4XX | 5XX | 6XX |
|  |  | 2,200 | podstavec pravý díl l = 830 | C |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2,600 | podstavec pravý díl l = 980 | C |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 3,000 | podstavec pravý díl l = 1130 | C |  |  |  |  | 1 |
| 4.03 |  | 2,300 | boční díl pláště l = 401 | A,B | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3,100 | boční díl pláště l = 551 | A,B |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 3,900 | boční díl pláště l = 701 | A,B |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 4,700 | boční díl pláště l = 851 | A,B |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 5,500 | boční díl pláště l = 1001 | A,B |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 3,100 | boční díl pláště l = 551 | C | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3,900 | boční díl pláště l = 701 | C |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 4,700 | boční díl pláště l = 851 | C |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 5,500 | boční díl pláště l = 1001 | C |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 6,300 | boční díl pláště l = 1151 | C |  |  |  |  | 1 |
| 4.04 |  | 2,400 | zadní díl pláště kompletní | A,B,C | 1 |
| 4.05 |  | 0,400 | konzola zadního pláště | A,B,C | 1 |
| 4.06 |  | 0,001 | vývodka SCHAFER | A,B,C | 2 |
| 4.09 |  | 1,800 | horní díl pláště l = 401 | A,B | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2,500 | horní díl pláště l = 551 | A,B |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 3,200 | horní díl pláště l = 701 | A,B |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 3,900 | horní díl pláště l = 851 | A,B |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 4,600 | horní díl pláště l = 1001 | A,B |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 2,500 | horní díl pláště l = 551 | C | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3,200 | horní díl pláště l = 701 | C |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 3,900 | horní díl pláště l = 851 | C |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 4,600 | horní díl pláště l = 1001 | C |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 5,300 | horní díl pláště l = 1151 | C |  |  |  |  | 1 |
| 4.10 |  | 3,00 | přední díl pláště A | A | 1 |
| 4.20 |  | 2,800 | přední díl pláště B | B | 1 |
| 4.30 |  | 4,000 | přední díl pláště C | C | 1 |
| 4.11 |  | 0,05 | madlo pláště | A,B,C | 2 |
|  |  |  | izolace kotlového tělesa kompletní | A,B,C | 1 |
|  |  | 0,200 | izolace boční díl 1600 x 200 x 40 | A,B,C |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 0,300 | izolace boční díl 1600 x 300 x 40 | A,B,C | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 0,600 | izolace boční díl 1600 x 600 x 40 | A,B,C |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 0,400 | izolace zadní díl 400 x 600 x 40 | A,B,C | 1 |
| 4.12 |  |  | tvarová pružinka |  |  |
| 4.13 |  |  | tvarová kuželka  7 x 21 |  |  |
| 4.14 |  | 1,000 | kryt hořákových dvířek A | A | 1 |
| 4.15 |  | 1,100 | kryt hořákových dvířek B | B | 1 |
| 4.16 |  | 0,170 | izolace krytu hořákových dvířek 200 x 200 x 6 | A,B | 1 |

4.00 Plášťování kotle

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | Název dílu | typ kotle | Typ kotle G 50 (počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2XX | 3XX | 4XX | 5XX | 6XX |
| 5.00 |  |  | Elektropanel |  |  |
| 5.01 |  | 2,750 | elektropanel kompletní standardní verze pro SJR (HEICO) | A,B,C | 1 |
| 5.02 |  | 2,700 | elektropanel kompletní verze pro Slovinsko | A,B,C | 1 |
| 5.03 |  | 2,800 | elektropanel kompletní verze pro SJR (PG) | A,B,C | 1 |
| 5.04 |  | 0,070 | pravé boční víko elektropanelu | A,B,C | 1 |
| 5.05 |  | 0,070 | levé boční víko elektropanelu | A,B,C | 1 |
| 5.06 |  | 1,122 | elektropanel střední díl varianty SJR (HEICO i PG) | A,B,C | 1 |
| 5.06 |  | 1,229 | elektropanel střední díl varianta pro Slovinsko | A,B,C | 1 |
| 5.07 |  | 0,900 | elektropanel zadní díl varianta SJR (HEICO) | A,B,C | 1 |
| 5.07 |  | 0,895 | elektropanel zadní díl varianta SJR (PG) | A,B,C | 1 |
| 5.08 |  | 0,600 | stínící clona elektropanelu varianta pro Slovinsko | A,B | 1 |
| 5.08 |  | 0,870 | stínící clona elektropanelu varianta pro Slovinsko | C | 1 |
| 5.09 |  | 0,136 | elektropanel - konzola pro varianty SJR (HEICO i PG) | A,B | 1 |
| 5.10 |  | 0,416 | elektropanel - konzola C pro varianty SJR (HEICO i PG) | C | 1 |
| 5.11 |  | 0,005 | průchodka MEOS pro variantu SJR (HEICO) | A,B,C | 3 |
| 5.12 |  | 0,005 | záslepka pro variantu SJR (HEICO) | A,B,C | 9 |
| 5.11 |  | 0,005 | průchodka MEOS varianta pro Slovinsko | A,B,C | 4 |
| 5.12 |  | 0,005 | záslepka varianta pro Slovinsko | A,B,C | 6 |
| 5.13 |  | 0,020 | průchodka – kompletní PG 11 – varianta SJR (PG) | A,B,C | 6 |
| 5.14 |  | 0,018 | průchodka - kompletní PG 7 – varianta SJR (PG) | A,B,C | 1 |
| 5.15 |  | 0,060 | konzola svorkovnice varianta pro Slovinsko | A,B,C | 1 |

5.01 Elektropanel kompletní standardní verze SJR (průchodky HEICO)

5.02 Elektropanel kompletní verze pro Slovinsko

5.03 Elektropanel kompletní verze pro SJR (průchodky PG)

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | Název dílu | Typ kotle G 50 (počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2XX | 3XX | 4XX | 5XX | 6XX |
| 6.00 |  |  | Elektrovybavení kompletní |  |
| 6.01 |  | 0,10 | záslepka L&S | 1 |
| 6.01 |  | 0,20 | záslepka L&S | 2 |
| 6.02 |  | 0,10 | svorkovnice WAGO - kompletní | 1 |
| 6.03 |  | 0,032 | čelní panel síťového modulu | kompletní síťový modul | 1 |
| 6.04 |  | 0,013 | montážní deska síťového modulu |  | 1 |
| 6.05 |  | 0,003 | knoflík kotlového termostatu |  | 1 |
| 6.06 |  | 0,013 | vypínač zelený s oranžovou kontrolkou C 5430A/C 5503 AL | 1 |
| 6.07 |  | 0,012 | tlačítko reset C 5555 AL | 1 |
| 6.08 |  | 0,001 | pojistkové pouzdro PF 16 | 1 |
| 6.09 |  | 0,001 | trubičková pojistka 2,5 A | 1 |
| 6.10 |  | 0,012 | dvoupolohový přepínač C1560Al |  |

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | Název dílu | Typ kotle G 50 (počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2XX | 3XX | 4XX | 5XX | 6XX |
| 6.11 |  | 0,020 | odrušovací člen FS 241 | 2 |
| 6.12 |  | 0,094 | termostat kotlový 721.X2228.02-TG 200 (85 °C) | 1 |
| 6.13 |  | 0,101 | termostat bezpečnostní 961.113.28.00 A-TG 400 | 1 |
| 6.14 |  | 0,096 | termomanometr 51070025 | 1 |
|  |  |  |  | 1 |
| 7.00 |  |  | Nářadí |  |
| 7.01 |  | 0,500 | věšák na čisticí nářadí | 1 |
| 7.02 |  | 0,100 | kartáč | 1 |
| 7.03 |  | 0,400 | násada | 1 |
| 8 |  |  | Zvláštní výbava |  |
| 8.01 |  | 0,050 | plnicí a vypouštěcí kohout G 1/2“ | 1 |