#### SEZNAM NáHRADNíCH DíLů

#### KE KOTLI

## VIADRUS G 300

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | Název dílu | Velikost kotle G 300 (počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 čl. | 6 čl. | 7 čl. | 8 čl. | 9 čl. | 10 čl. | 11 čl. | 12 čl. | 13 čl. | 14 čl. |
| 1 |  |  | Kotlové těleso kompletní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 | 2914 | 498 | kotlové těleso kompletní 5 čl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2915 | 578 | kotlové těleso kompletní 6 čl. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2916 | 658 | kotlové těleso kompletní 7 čl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2917 | 738 | kotlové těleso kompletní 8 čl. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2918 | 818 | kotlové těleso kompletní 9 čl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2919 | 898 | kotlové těleso kompletní 10 čl. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3463 | 978 | kotlové těleso kompletní 11 čl. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3464 | 1058 | kotlové těleso kompletní 12 čl. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3465 | 1138 | kotlové těleso kompletní 13 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 3466 | 1218 | kotlové těleso kompletní 14 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.01 | 3206 | 81,00 | kotlový článek přední | 1 |
| 1.02 | 3182 | 95,43 | kotlový článek zadní | 1 |
| 1.03 | 4107 | 0,55 | omezovací vložka 5 čl. – 10 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 4233 | 2,67 | omezovací vložka 11 čl. – 14 čl. |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.04 | 3205 | 71,8 | kotlový článek střední | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.05 | 3235 | 0,45 | kotevní šroub 5 čl. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3236 | 0,55 | kotevní šroub 6 čl. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3237 | 0,64 | kotevní šroub 7 čl. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3238 | 0,74 | kotevní šroub 8 čl. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3239 | 0,84 | kotevní šroub 9 čl. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3240 | 0,94 | kotevní šroub 10 čl. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 3241 | 1,03 | kotevní šroub 11 čl. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 3242 | 1,13 | kotevní šroub 12 čl. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3243 | 1,23 | kotevní šroub 13 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 3244 | 1,33 | kotevní šroub 14 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.06 | 6056 | 0,5 | vsuvka ( 88 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 1.07 | 6101 | 0,45 | izolace horní části kotlového tělesa 5 čl. | 2 |
|  | 6102 | 0,56 | izolace horní části kotlového tělesa 6 čl. | 2 |
|  | 6103 | 0,67 | izolace horní části kotlového tělesa 7 čl. | 2 |
|  | 6104 | 0,79 | izolace horní části kotlového tělesa 8 čl. | 2 |
|  | 6105 | 0,9 | izolace horní části kotlového tělesa 9 čl. | 2 |
|  | 6106 | 1,01 | izolace horní části kotlového tělesa 10 čl. | 2 |
|  | 6107 | 1,12 | izolace horní části kotlového tělesa 11 čl. | 2 |
|  | 6108 | 1,23 | izolace horní části kotlového tělesa 12 čl. | 2 |
|  | 6109 | 1,34 | izolace horní části kotlového tělesa 13 čl. | 2 |
|  | 6110 | 1,46 | izolace horní části kotlového tělesa 14 čl. | 2 |
| 1.08 | 3778 | 1,9 | příruba topné vody s nátrubkem DN 80 | 1 |
| 1.09 | 3779 | 2,0 | příruba vratné vody s nátrubkem a připojením G 3/4“ | 1 |
| 1.10 | 3769 | 0,03 | těsnění ( 125 x 90 x 3 | 2 |
| 1.11 | 6057 | 0,30 | kulový vypouštěcí kohout 3/4“ | 1 |
| 1.12 | 3771 | 0,32 | zátka G 2“ | 1 |
| 1.13 | 3770 | 0,28 | přechodka 2“ x 1/2“ | 1 |

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | Název dílu | Velikost kotle G 300 (počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 čl. | 6 čl. | 7 čl. | 8 čl. | 9 čl. | 10 čl. | 11 čl. | 12 čl. | 13 čl. | 14 čl. |
| 1.14 | 2406 | 0,053 | trojitá jímka Regulus 4550.37.24 | 1 |
| 1.15 | 2938 | 0,02 | pružina kapiláry 45.55.20.0A | 1 |
| 1.16 | 2410 | 0,05 | zpětný ventil 4700.10.9A | 1 |
| 1.17 | 2394 | 0,06 | jímka teploměru ( 7 x ( 8 - 45 | 1 |
| 2 |  |  | Odtahové hrdlo - kompletní |  |
| 2.00 | 3234 | 8,4 | odtahové hrdlo | 1 |
| 2.01 | 2752 | 0,02 | zátka G 1/4“ | 2 |
| 2.02 | 4578 | 0,1 | těsnicí šňůra FS 000 ( 10 | 1 |
| 2.10 | 6100 | 1,06 | explozivní klapka - poklůpek | 1 |
| 2.11 | 6064 | 0,035 | šroub explozivní klapky - šestihran | 2 |
| 2.12 | 6065 | 0,02 | pružina 760 MK | 1 |
| 2.13 | 6058 | 0,06 | izolace explozivní klapky BA 700 | 1 |
| 4 |  |  | Plášťování kotle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 3570 | 13,62 | boční díl pláště pravý 5 čl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3569 | 15,72 | boční díl pláště pravý 6 čl. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3571 | 17,72 | boční díl pláště pravý 7 čl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3572 | 19,82 | boční díl pláště pravý 8 čl. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3573 | 21,92 | boční díl pláště pravý 9 čl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3574 | 24,02 | boční díl pláště pravý 10 čl. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3575 | 26,02 | boční díl pláště pravý 11 čl. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3576 | 28,12 | boční díl pláště pravý 12 čl. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3577 | 30,22 | boční díl pláště pravý 13 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 3578 | 32,32 | boční díl pláště pravý 14 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.11 | 3477 | 13,62 | boční díl pláště levý 5 čl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3478 | 15,72 | boční díl pláště levý 6 čl. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3479 | 17,72 | boční díl pláště levý 7 čl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3480 | 19,82 | boční díl pláště levý 8 čl. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3481 | 21,92 | boční díl pláště levý 9 čl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3482 | 24,02 | boční díl pláště levý 10 čl. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3483 | 26,02 | boční díl pláště levý 11 čl. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3484 | 28,12 | boční díl pláště levý 12 čl. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3485 | 30,22 | boční díl pláště levý 13 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 3486 | 32,32 | boční díl pláště levý 14 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.12 | 6120 | 5,5 | izolace bočního dílu pláště 5 čl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6121 | 6,5 | izolace bočního dílu pláště 6 čl. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6122 | 7,4 | izolace bočního dílu pláště 7 čl. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6123 | 8,4 | izolace bočního dílu pláště 8 čl. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6124 | 9,4 | izolace bočního dílu pláště 9 čl. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 6125 | 10,4 | izolace bočního dílu pláště 10 čl. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 6126 | 11,3 | izolace bočního dílu pláště 11 čl. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 6127 | 12,3 | izolace bočního dílu pláště 12 čl. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6128 | 13,3 | izolace bočního dílu pláště 13 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 6129 | 14,3 | izolace bočního dílu pláště 14 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | Název dílu | Velikost kotle G 300 (počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 čl. | 6 čl. | 7 čl. | 8 čl. | 9 čl. | 10 čl. | 11 čl. | 12 čl. | 13 čl. | 14 čl. |
| 4.20 | 3583 | 10,7 | horní plášť – víko 5 čl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3584 | 12,3 | horní plášť – víko 6 čl. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3585 | 14,0 | horní plášť – víko 7 čl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3586 | 15,6 | horní plášť – víko 8 čl. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3587 | 17,2 | horní plášť – víko 9 čl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3588 | 18,8 | horní plášť – víko 10 čl. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3589 | 20,5 | horní plášť – víko 11 čl. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3590 | 22,1 | horní plášť – víko 12 čl. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3591 | 23,7 | horní plášť – víko 13 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 3592 | 25,3 | horní plášť – víko 14 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.21 | 6130 | 4,0 | izolace horního dílu pláště 5 čl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6131 | 4,7 | izolace horního dílu pláště 6 čl. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6132 | 5,4 | izolace horního dílu pláště 7 čl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6133 | 6,1 | izolace horního dílu pláště 8 čl. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6134 | 6,8 | izolace horního dílu pláště 9 čl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 6135 | 7,5 | izolace horního dílu pláště 10 čl. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 6136 | 8,2 | izolace horního dílu pláště 11 čl. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 6137 | 8,9 | izolace horního dílu pláště 12 čl. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 6138 | 9,6 | izolace horního dílu pláště 13 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 6139 | 10,3 | izolace horního dílu pláště 14 čl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.30 | 3593 | 7,1 | přední díl pláště - víko | 1 |
| 4.31 | 3594 | 1,07 | přední díl pláště - spodní díl | 1 |
| 4.32 | 6142 | 0,5 | izolace předního dílu pláště – spodního dílu | 1 |
| 4.40 | 3595 | 3,9 | zadní díl pláště – horní díl | 1 |
| 4.41 | 6140 | 1,65 | izolace zadního dílu pláště – horního dílu | 1 |
| 4.42 | 3596 | 5,57 | zadní díl pláště – spodní díl | 1 |
| 4.43 | 6141 | 2,18 | izolace zadního dílu pláště – spodního dílu | 1 |
| 4.44 | 5232 | 0,003 | tvarová pružinka | 12 |
|  | 5236 | 0,003 | tvarová kuželka | 12 |
| 4.5 | 3230 | 16,7 | uzávěrná deska | 1 |
| 4.51 | 6060 | 0,55 | izolační tvarovka | 1 |
| 4.52 | 6061 | 0,19 | těsnicí šňůra (10 L = 1550 mm | 1 |
| 4.6 | 3231 | 25,7 | hořáková deska | 1 |
| 4.61 | 6062 | 0,7 | izolační tvarovka | 1 |
| 4.62 | 4702 | 0,001 | slídové okénko ( 38,5 | 1 |
| 4.63 | 6063 | 0,002 | pojistný kroužek | 1 |
| 4.64 | 5377 | 0,002 | těsnění ( 40/25 tl. 2mm | 1 |
| 4.65 | 5764 | 0,02 | ventilek kompletní | 1 |
| 4.7 | 6059 | 5,1 | příruba pro hořák ( 140 | 1 |
|  | 3232 | 4,0 | příruba pro hořák ( 150 | 1 |
|  | 3233 | 5,3 | příruba pro hořák ( 165 | 1 |

(   Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny, které nemusí být obsaženy v tomto Seznamu náhradních dílů.   (