#### SEZNAM NáHRADNíCH DíLů

#### KE KOTLI

###### VIADRUS G 500

### Sestava kotle VIADRUS G 500

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | Název dílu | Typ kotle G 500 (počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 čl. | 11 čl. | 12 čl. | 13 čl. |
| 1 |  |  | Kotlové těleso kompletní |  |  |  |  |
| 1.00 | 6207 | 1518 | kotlové těleso kompletní 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6208 | 1672 | kotlové těleso kompletní 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 4112 | 1826 | kotlové těleso kompletní 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6209 | 1980 | kotlové těleso kompletní 13 čl. |  |  |  | 1 |
| 1.01 | 4230 | 105,94 | kotlový článek přední | 1 |
| 1.02 | 4232 | 140,94 | kotlový článek zadní | 1 |
| 1.03 | 4231 | 146,00 | kotlový článek střední | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.04 | 6210 | 2,34 | kotevní šroub 10 čl. | 4 |  |  |  |
|  | 6211 | 2,57 | kotevní šroub 11 čl. |  | 4 |  |  |
|  | 6212 | 2,76 | kotevní šroub 12 čl. |  |  | 4 |  |
|  | 6213 | 3,04 | kotevní šroub 13 čl. |  |  |  | 4 |
| 1.05 | 6214 | 0,187 | šroub s okem M 16 x 90 | 4 |
| 1.06 | 5763 | 0,7 | vsuvka ( 126,6 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1.07 | 6216 | 4,8 | těsnicí šňůra TKF 030 ( 12 – 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6217 | 5,3 | těsnicí šňůra TKF 030 ( 12 – 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6218 | 5,8 | těsnicí šňůra TKF 030 ( 12 – 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6219 | 6,3 | těsnicí šňůra TKF 030 ( 12 – 13 čl. |  |  |  | 1 |
| 1.08 | 6220 | 3,12 | konzola pláště kompletní 10 čl. | 2 |  |  |  |
|  | 6221 | 3,42 | konzola pláště kompletní 11 čl. |  | 2 |  |  |
|  | 6222 | 3,72 | konzola pláště kompletní 12 čl. |  |  | 2 |  |
|  | 6223 | 4,02 | konzola pláště kompletní 13 čl. |  |  |  | 2 |
| 1.10 |  |  | Drobná armatura pro přední článek |  |  |  |  |
| 1.11 | 6224 | 1,9 | příruba 170 x 170 s vrtáním 3 x 1/2“ – horní | 1 |
| 1.12 | 6225 | 1,9 | příruba 170 x 170 slepá – dolní | 1 |
| 1.13 | 2406 | 0,053 | trojitá jímka Regulus 4550.37.24 | 2 |
| 1.14 | 2938 |  | pružina kapiláry 45.55.20.0A | 2 |
| 1.15 | 2410 | 0,05 | zpětný ventil 4700.10.9A | 1 |
| 1.20 |  |  | Drobná armatura pro zadní článek |  |
| 1.21 | 5765 | 3,56 | příruba topné vody s nátrubkem DN 100 | 1 |
| 1.22 | 5766 | 5,4 | příruba vratné vody s nátrubkem DN 100 – omezovací vložka | 1 |
| 1.23 | 5770 | 3,77 | mezipříruba | 2 |
| 1.24 | 6226 | 1,00 | příruba s otvorem ( 100 | 2 |
| 1.25 | 6057 | 0,49 | kulový vypouštěcí kohout 3/4“ | 1 |
| 1.30 | 6227 | 0,03 | těsnění ( 160 x ( 125 x 3 | 8 |
| 2 |  |  | Sběrač spalin kompletní |  |
| 2.01 | 5724 | 22,00 | sběrač spalin | 1 |
| 2.02 | 6228 | 0,25 | těsnicí šňůra FS 000 ( 10 (l = 2390 mm) | 1 |
| 2.10 | 5727 | 1,3 | explosivní klapka | 1 |
| 2.11 | 6064 | 0,035 | šroub explozivní klapky - šestihran | 2 |

1 - Kotlové těleso

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | Název dílu | Typ kotle G 500 (počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 čl. | 11 čl. | 12 čl. | 13 čl. |
| 2.12 | 6058 | 0,09 | izolace explozivní klapky BA 700 | 1 |
| 2.13 | 6065 |  | pružina 760 MK | 2 |
| 2.14 | 5728 | 1,2 | držák explosivní klapky | 1 |
| 2.15 | 6229 | 7,0 | odtahové hrdlo ( 250 | 1 | - |
|  | 6230 |  | odtahové hrdlo ( 300 | - | 1 |
| 2.16 | 2752 | 0,02 | zátka 1/4“ | 2 |
| 2.17 | 6231 | 0,1 | těsnicí šňůra FS 000 ( 10 (l = 945 mm) | 2 |
| 2.20 | 5726 | 2,1 | čisticí poklůpky | 4 |
| 2.21 | 6232 | 0,4 | těsnicí šňůra FS 000 ( 10 (l = 4 x 710 mm) | 1 |
| 3 |  |  | Plášťování kotle |  |
|  | 6184 |  | kompletní plášť G500 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6185 |  | kompletní plášť G500 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6186 |  | kompletní plášť G500 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6187 |  | kompletní plášť G500 13 čl. |  |  |  | 1 |
| 3.10 | 6233 | 11,4 | boční díl přední - pravý | 1 |
| 3.11 | 6234 | 12,8 | boční díl přední - levý | 1 |
| 3.12 | 6235 | 1,32 | izolace 1090 x 780 x 100 | 2 |
| 3.20 | 6236 | 10,87 | boční díl zadní – pravý 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6237 | 12,46 | boční díl zadní – pravý 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6238 | 14,05 | boční díl zadní – pravý 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6239 | 15,63 | boční díl zadní – pravý 13 čl. |  |  |  | 1 |
| 3.21 | 6240 | 10,87 | boční díl zadní – levý 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6241 | 12,46 | boční díl zadní – levý 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6242 | 14,05 | boční díl zadní – levý 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6243 | 15,63 | boční díl zadní – levý 13 čl. |  |  |  | 1 |
| 3.22 | 6244 | 1,57 | izolace bočního zadního dílu pravý – 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6245 | 1,83 | izolace bočního zadního dílu pravý – 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6246 | 2,09 | izolace bočního zadního dílu pravý – 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6247 | 2,35 | izolace bočního zadního dílu pravý – 13 čl. |  |  |  | 1 |
|  | 6248 | 1,57 | izolace bočního zadního dílu levý – 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6249 | 1,83 | izolace bočního zadního dílu levý – 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6250 | 2,09 | izolace bočního zadního dílu levý – 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6251 | 2,35 | izolace bočního zadního dílu levý – 13 čl. |  |  |  | 1 |
|  | 6252 | 1,57 | izolace bočního přední dílu pravý – 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6253 | 1,83 | izolace bočního přední dílu pravý – 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6254 | 2,09 | izolace bočního přední dílu pravý – 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6255 | 2,35 | izolace bočního přední dílu pravý – 13 čl. |  |  |  | 1 |
|  | 6256 | 1,57 | izolace bočního předního dílu levý – 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6257 | 1,83 | izolace bočního předního dílu levý – 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6258 | 2,09 | izolace bočního předního dílu levý – 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6259 | 2,35 | izolace bočního předního dílu levý – 13 čl. |  |  |  | 1 |

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | Název dílu | Typ kotle G 500 (počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 čl. | 11 čl. | 12 čl. | 13 čl. |
| 3.30 | 6260 | 10,25 | horní víko přední | 1 |
| 3.31 | 6261 | 0,10 | lišta L 70 | 2 |
| 3.32 | 6262 | 1,00 | izolace kompletní - horní víko přední – 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6263 | 1,00 | izolace kompletní - horní víko přední – 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6264 | 1,00 | izolace kompletní - horní víko přední – 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6265 | 1,00 | izolace kompletní - horní víko přední – 13 čl. |  |  |  | 1 |
| 3.33 | 6270 | 0,02 | lemovka l = 465 mm | 1 |
| 3.34 | 6271 | 11,11 | horní víko zadní 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6272 | 12,77 | horní víko zadní 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6273 | 14,45 | horní víko zadní 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6274 | 16,00 | horní víko zadní 13 čl. |  |  |  | 1 |
| 3.35 | 6266 | 1,35 | izolace horního zadního víka 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6267 | 1,56 | izolace horního zadního víka 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6268 | 1,78 | izolace horního zadního víka 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6269 | 2,00 | izolace horního zadního víka 13 čl. |  |  |  | 1 |
| 3.40 | 6275 | 5,00 | přední víko pravé | 1 |
| 3.41 | 6276 | 4,6 | přední víko levé | 1 |
| 3.42 | 6277 | 1,79 | přední díl spodní | 1 |
| 3.43 | 6278 | 0,26 | izolace předního spodního dílu 10 čl. | 2 |  |  |  |
|  | 6279 | 0,26 | izolace předního spodního dílu 11 čl. |  | 2 |  |  |
|  | 6280 | 0,26 | izolace předního spodního dílu 12 čl. |  |  | 2 |  |
|  | 6281 | 0,26 | izolace předního spodního dílu 13 čl. |  |  |  | 2 |
| 3.50 | 6294 | 3,64 | zadní díl střední | 1 |
| 3.51 | 6282 | 0,34 | izolace zadního středního dílu 10 čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6283 | 0,34 | izolace zadního středního dílu 11 čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6284 | 0,34 | izolace zadního středního dílu 12 čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6285 | 0,34 | izolace zadního středního dílu 13 čl. |  |  |  | 1 |
| 3.52 | 6295 | 2,39 | zadní díl horní | 1 |
| 3.53 | 6286 | 0,25 | izolace zadního horního dílu 10čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6287 | 0,25 | izolace zadního horního dílu 11čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6288 | 0,25 | izolace zadního horního dílu 12čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6289 | 0,25 | izolace zadního horního dílu 13čl. |  |  |  | 1 |
| 3.54 | 6296 | 2,39 | zadní díl spodní | 1 |
| 3.55 | 6290 | 0,25 | izolace zadního spodního dílu 10čl. | 1 |  |  |  |
|  | 6291 | 0,25 | izolace zadního spodního dílu 11čl. |  | 1 |  |  |
|  | 6292 | 0,25 | izolace zadního spodního dílu 12čl. |  |  | 1 |  |
|  | 6293 | 0,25 | izolace zadního spodního dílu 13čl. |  |  |  | 1 |
| 3.56 | 3192 | 0,005 | spojovací pero | 18 |
|  | 5236 | 0,005 | tvarová kuželka | 18 |

5 - Uzávěrná deska								2 – Sběrač spalin

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | Název dílu | Typ kotle G 500 (počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 čl. | 11 čl. | 12 čl. | 13 čl. |
| 5.00 |  |  | Uzávěrná deska - kompletní |  |
| 5.01 | 5723 | 48 | uzávěrná deska | 1 |
| 5.02 | 6297 | 1,23 | izolační tvarovka uzávěrné desky tl. 70 mm | 1 |
| 5.03 | 6298 | 2,2 | izolační tvarovka uzávěrné desky | 1 |
| 5.05 | 5956 | 1,85 | závěs | 2 |
| 5.06 | 5957 | 1,13 | uzávěr | 2 |
| 5.07 | 5725 | 10,7 | příruba pro hořák H 70 | 1 |
| 5.08 | 6299 | 0,17 | těsnicí šňůra FS 000 ( 10 (l = 1410 mm) | 1 |
| 5.09 | 6300 | 0,42 | izolace příruby pro hořák | 1 |
| 5.10 | 5738 | 1,0 | hledítko – kompletní | 1 |
| 5.11 | 6301 | 0,74 | těleso hledítka | 1 |
| 5.12 | 6302 |  | těsnění (78/(44 tl. 3 mm | 1 |
| 5.14 | 5539 |  | slídové okénko ( 38,5 x 0,3 | 1 |
| 5.15 | 6303 |  | těsnění okénka (40/(25 tl. 2 mm | 2 |
| 5.16 | 6304 | 0,175 | ventilek kompletní | 1 |
| 5.17 | 5627 |  | uzávěr uzávěrné desky kompletní | 1 |